## NOTA
DNI - Radiazione solare al suolo diretta normale
Media pluriennale 2006÷2022 – 12 valori giornalieri medi mensili + 1 valore annuo
fonte: elaborazione da immagini satellitari
per 242 comuni italiani + Città di San Marino
Unità di misura: kWh/m2
L'attribuzione dei comuni alle rispettive province tiene conto della situazione in essere al 2011 (110P)
Ordinamento: alfabetico per regione, qundi per sigla provinciale e denominazione del comune
Modello di stima della radiazione: BSC-F84
Settembre 2023

## DATI
Reg | Prov 110P | Comune | Lat | Long | Alt |  | Radiazione solare al suolo diretta normale (kWh/m2)
[7 empty] | giornaliera media mensile | [11 empty] | annua
[7 empty] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Abr | AQ | Avezzano | 42°02.1' | 13°25.6' | 695 | 2006÷2022 | 2.6576 | 3.7162 | 4.4898 | 5.0785 | 5.5009 | 6.5234 | 7.0022 | 6.3659 | 4.9509 | 3.9723 | 2.4754 | 2.4781 | 1682.296
Abr | AQ | L'Aquila | 42°21.1' | 13°23.9' | 714 | 2006÷2022 | 2.625 | 3.5508 | 4.1633 | 4.8981 | 5.2862 | 6.4434 | 6.8834 | 6.2753 | 4.8699 | 3.7233 | 2.4394 | 2.3417 | 1630.112
Abr | AQ | Sulmona | 42°03.0' | 13°55.4' | 405 | 2006÷2022 | 2.332 | 3.293 | 3.8262 | 4.7168 | 5.1885 | 6.1776 | 6.6422 | 6.0192 | 4.5769 | 3.5244 | 2.4024 | 2.3109 | 1554.344
Abr | CH | Chieti | 42°21.1' | 14°10.0' | 330 | 2006÷2022 | 2.4306 | 3.4135 | 4.099 | 5.1216 | 5.5264 | 6.4768 | 6.8376 | 6.2066 | 4.5593 | 3.3026 | 2.3751 | 2.1974 | 1600.984
Abr | CH | Vasto | 42°06.7' | 14°42.6' | 144 | 2006÷2022 | 2.5379 | 3.5165 | 4.3569 | 5.3064 | 6.0069 | 6.783 | 6.9951 | 6.4768 | 4.8902 | 3.6098 | 2.4754 | 2.332 | 1684.76
Abr | PE | Pescara | 42°27.7' | 14°12.7' | 4 | 2006÷2022 | 2.4306 | 3.4945 | 4.305 | 5.2078 | 5.764 | 6.6273 | 6.879 | 6.2902 | 4.7335 | 3.4144 | 2.3663 | 2.127 | 1634.248
Abr | TE | Teramo | 42°39.4' | 13°42.4' | 432 | 2006÷2022 | 2.5089 | 3.388 | 3.9222 | 4.7951 | 4.9984 | 6.0482 | 6.5094 | 5.8854 | 4.349 | 3.2164 | 2.4103 | 2.3047 | 1533.488
Bas | MT | Matera | 40°39.9' | 16°36.5' | 401 | 2006÷2022 | 2.6761 | 3.4514 | 4.2108 | 4.9192 | 5.6646 | 6.4882 | 6.9212 | 6.2612 | 4.6763 | 3.5323 | 2.4306 | 2.4482 | 1636.096
Bas | MT | Pisticci | 40°23.4' | 16°33.4' | 364 | 2006÷2022 | 2.7843 | 3.5077 | 4.1518 | 4.8426 | 5.6285 | 6.4011 | 6.8473 | 6.2823 | 4.6992 | 3.6582 | 2.6004 | 2.5344 | 1643.84
Bas | MT | Tricarico | 40°37.4' | 16°08.6' | 698 | 2006÷2022 | 2.6048 | 3.3563 | 4.0322 | 4.9588 | 5.5898 | 6.4821 | 6.8754 | 6.2313 | 4.5795 | 3.6018 | 2.6699 | 2.5203 | 1630.64
Bas | PZ | Lauria | 40°02.9' | 15°50.3' | 430 | 2006÷2022 | 2.2211 | 2.8978 | 3.6212 | 4.3314 | 5.0512 | 6.3527 | 6.8948 | 6.2858 | 4.5206 | 3.5182 | 2.3945 | 2.222 | 1534.104
Bas | PZ | Melfi | 40°59.8' | 15°39.5' | 530 | 2006÷2022 | 2.3206 | 3.0747 | 3.762 | 4.7775 | 5.4199 | 6.233 | 6.6607 | 6.1125 | 4.2636 | 3.3343 | 2.4781 | 2.229 | 1544.4
Bas | PZ | Potenza | 40°38.3' | 15°48.2' | 819 | 2006÷2022 | 2.2783 | 3.0888 | 3.8632 | 4.7749 | 5.4375 | 6.3809 | 6.9168 | 6.1468 | 4.4211 | 3.542 | 2.5863 | 2.3038 | 1577.312
Bas | PZ | Senise | 40°08.7' | 16°17.4' | 335 | 2006÷2022 | 2.684 | 3.505 | 4.0709 | 4.9359 | 5.6012 | 6.3958 | 6.7619 | 6.1996 | 4.671 | 3.7726 | 2.6638 | 2.5423 | 1639.616
Cal | CS | Castrovillari | 39°48.7' | 16°12.3' | 362 | 2006÷2022 | 2.6162 | 3.4514 | 3.9662 | 4.737 | 5.4041 | 6.5094 | 6.9441 | 6.3307 | 4.5839 | 3.6538 | 2.6171 | 2.6286 | 1628.792
Cal | CS | Corigliano Calabro | 39°35.7' | 16°31.1' | 210 | 2006÷2022 | 2.765 | 3.6089 | 4.3085 | 5.0697 | 5.889 | 6.8904 | 7.3251 | 6.6625 | 4.9738 | 3.7541 | 2.6875 | 2.5652 | 1721.984
Cal | CS | Cosenza | 39°17.8' | 16°15.2' | 238 | 2006÷2022 | 2.5529 | 3.1645 | 4.0427 | 4.8796 | 5.669 | 6.835 | 7.4184 | 6.6308 | 4.8743 | 3.769 | 2.53 | 2.3839 | 1669.448
Cal | CS | San Giovanni in Fiore | 39°15.3' | 16°41.9' | 1049 | 2006÷2022 | 2.9383 | 3.579 | 4.2486 | 4.9843 | 5.4666 | 6.431 | 6.8816 | 6.0773 | 4.517 | 3.6353 | 2.8028 | 2.7782 | 1655.984
Cal | CZ | Catanzaro | 38°54.3' | 16°35.5' | 320 | 2006÷2022 | 2.9005 | 3.5226 | 4.0788 | 4.9658 | 5.8934 | 6.9168 | 7.2838 | 6.4425 | 4.803 | 3.6467 | 2.596 | 2.6752 | 1698.488
Cal | CZ | Lamezia Terme (Nicastro) | 38°58.4' | 16°19.0' | 216 | 2006÷2022 | 2.581 | 3.1583 | 3.8553 | 4.6253 | 5.3354 | 6.3254 | 6.7786 | 6.2436 | 4.8805 | 3.6634 | 2.4966 | 2.3998 | 1595.616
Cal | KR | Cirò Marina | 39°22.2' | 17°08.0' | 5 | 2006÷2022 | 2.8266 | 3.6098 | 4.4326 | 5.1075 | 5.9849 | 7.0136 | 7.2917 | 6.5921 | 4.9254 | 3.7558 | 2.5802 | 2.5379 | 1726.824
Cal | KR | Crotone | 39°04.9' | 17°07.9' | 8 | 2006÷2022 | 2.9383 | 3.5895 | 4.3384 | 5.0213 | 5.8846 | 6.8464 | 7.165 | 6.4478 | 4.8277 | 3.8368 | 2.6594 | 2.6875 | 1714.328
Cal | RC | Palmi | 38°21.5' | 15°50.9' | 228 | 2006÷2022 | 2.3998 | 3.1134 | 3.9116 | 4.7142 | 5.4965 | 6.4768 | 6.8033 | 6.3114 | 4.6728 | 3.5534 | 2.6145 | 2.1569 | 1591.92
Cal | RC | Reggio di Calabria | 38°07.1' | 15°39.2' | 31 | 2006÷2022 | 2.7069 | 3.5895 | 4.3164 | 5.17 | 6.0984 | 7.0409 | 7.3515 | 6.5754 | 4.7538 | 3.6494 | 2.7676 | 2.3593 | 1718.112
Cal | RC | Siderno (Siderno Marina) | 38°16.2' | 16°17.8' | 10 | 2006÷2022 | 2.9005 | 3.5684 | 4.143 | 4.9808 | 6.0412 | 6.9247 | 7.319 | 6.4847 | 4.6772 | 3.5094 | 2.6514 | 2.4429 | 1695.936
Cal | VV | Vibo Valentia | 38°40.5' | 16°06.1' | 476 | 2006÷2022 | 2.5555 | 3.2718 | 4.1325 | 4.9174 | 5.6813 | 6.6431 | 6.9062 | 6.3439 | 4.7661 | 3.6177 | 2.6277 | 2.3584 | 1640.496
Cam | AV | Ariano Irpino | 41°09.3' | 15°05.4' | 788 | 2006÷2022 | 2.097 | 3.0219 | 3.674 | 4.8435 | 5.5194 | 6.4627 | 6.9714 | 6.3624 | 4.6033 | 3.586 | 2.3857 | 2.1366 | 1574.936
Cam | AV | Avellino | 40°54.9' | 14°47.5' | 348 | 2006÷2022 | 1.9774 | 2.7166 | 3.4382 | 4.4977 | 5.2149 | 6.4231 | 6.8922 | 6.2744 | 4.5364 | 3.4989 | 2.1754 | 1.9554 | 1512.544
Cam | BN | Benevento | 41°07.8' | 14°46.6' | 135 | 2006÷2022 | 2.0926 | 3.0237 | 3.6608 | 4.7617 | 5.4226 | 6.4143 | 6.9027 | 6.3237 | 4.6631 | 3.4901 | 2.1859 | 1.9712 | 1551.968
Cam | BN | San Bartolomeo in Galdo | 41°24.7' | 15°01.0' | 585 | 2006÷2022 | 2.178 | 3.0052 | 3.7646 | 4.9632 | 5.5774 | 6.4662 | 6.8429 | 6.2216 | 4.4766 | 3.3326 | 2.2766 | 2.0689 | 1559.976
Cam | CE | Aversa | 40°58.6' | 14°12.2' | 39 | 2006÷2022 | 2.5326 | 3.498 | 4.1369 | 5.17 | 5.8291 | 6.8033 | 7.2019 | 6.5375 | 4.9342 | 3.7646 | 2.435 | 2.4077 | 1683.792
Cam | CE | Caserta | 41°04.4' | 14°20.0' | 68 | 2006÷2022 | 2.4798 | 3.3334 | 3.8676 | 4.7907 | 5.4375 | 6.5138 | 6.9846 | 6.3606 | 4.7863 | 3.6538 | 2.3786 | 2.3857 | 1614.448
Cam | CE | Piedimonte Matese | 41°21.5' | 14°22.5' | 170 | 2006÷2022 | 2.1991 | 3.0686 | 3.6106 | 4.3886 | 4.8734 | 5.999 | 6.5507 | 6.1442 | 4.5707 | 3.4707 | 2.2317 | 2.215 | 1503.392
Cam | CE | Sessa Aurunca | 41°14.1' | 13°55.9' | 203 | 2006÷2022 | 2.4279 | 3.3748 | 3.9538 | 4.9095 | 5.6478 | 6.6616 | 7.0796 | 6.4812 | 4.8602 | 3.659 | 2.3021 | 2.354 | 1637.064
Cam | NA | Capri | 40°33.1' | 14°14.6' | 142 | 2006÷2022 | 2.2502 | 3.2745 | 4.0137 | 5.0679 | 6.0034 | 6.8103 | 7.0004 | 6.4108 | 4.8664 | 3.7118 | 2.2616 | 2.1375 | 1640.056
Cam | NA | Castellammare di Stabia | 40°42.1' | 14°29.1' | 6 | 2006÷2022 | 2.2704 | 3.2806 | 3.9574 | 5.0565 | 5.771 | 6.7566 | 7.0726 | 6.424 | 4.855 | 3.7585 | 2.3346 | 2.2942 | 1640.76
Cam | NA | Ischia | 40°44.5' | 13°56.7' | 2 | 2006÷2022 | 2.3126 | 3.285 | 3.9855 | 5.0899 | 5.9708 | 6.8614 | 6.9846 | 6.3527 | 4.7863 | 3.5218 | 2.2141 | 2.1789 | 1631.872
Cam | NA | Napoli | 40°51.2' | 14°15.0' | 17 | 2006÷2022 | 2.4411 | 3.3994 | 4.1686 | 5.2721 | 6.072 | 6.9678 | 7.2266 | 6.5806 | 5.0468 | 3.7233 | 2.3558 | 2.3294 | 1694.176
Cam | NA | Torre del Greco | 40°47.4' | 14°22.0' | 43 | 2006÷2022 | 2.2915 | 3.3475 | 4.0682 | 5.0802 | 5.9321 | 6.8526 | 7.0717 | 6.3774 | 4.8858 | 3.7321 | 2.3531 | 2.2818 | 1654.048
Cam | SA | Sala Consilina | 40°23.9' | 15°35.8' | 614 | 2006÷2022 | 2.1956 | 2.9744 | 3.6335 | 4.4167 | 5.082 | 6.2436 | 6.805 | 6.0254 | 4.3701 | 3.425 | 2.3804 | 2.1595 | 1515.448
Cam | SA | Salerno | 40°40.8' | 14°45.6' | 4 | 2006÷2022 | 2.31 | 3.1909 | 3.8359 | 4.8242 | 5.7394 | 6.7751 | 7.1113 | 6.4742 | 4.8752 | 3.7215 | 2.3258 | 2.2942 | 1630.2
Cam | SA | Vallo della Lucania | 40°13.8' | 15°16.0' | 380 | 2006÷2022 | 2.3338 | 2.9735 | 3.7638 | 4.6464 | 5.3398 | 6.644 | 7.1034 | 6.424 | 4.6015 | 3.4637 | 2.3021 | 2.332 | 1583.472
EmR | BO | Bologna | 44°29.7' | 11°20.8' | 54 | 2006÷2022 | 1.9017 | 3.1381 | 4.1633 | 4.7133 | 5.199 | 6.1811 | 6.3545 | 5.7262 | 4.5003 | 3.0906 | 1.8128 | 1.6597 | 1475.848
EmR | BO | Imola | 44°21.3' | 11°42.6' | 47 | 2006÷2022 | 1.8603 | 3.0386 | 4.1334 | 4.7722 | 5.4138 | 6.3386 | 6.4671 | 5.8133 | 4.525 | 3.029 | 1.8269 | 1.6104 | 1487.816
EmR | FC | Cesena | 44°08.3' | 12°14.7' | 44 | 2006÷2022 | 1.811 | 2.9876 | 4.1404 | 4.8602 | 5.3583 | 6.3923 | 6.5903 | 5.8582 | 4.5294 | 2.9524 | 1.797 | 1.5286 | 1487.2
EmR | FC | Forlì | 44°13.5' | 12°02.2' | 34 | 2006÷2022 | 1.8225 | 2.9964 | 4.1175 | 4.7494 | 5.3926 | 6.373 | 6.5586 | 5.8124 | 4.4933 | 2.9806 | 1.7996 | 1.5286 | 1481.656
EmR | FE | Cento | 44°43.7' | 11°17.3' | 15 | 2006÷2022 | 1.6069 | 3.0536 | 4.3006 | 4.847 | 5.5431 | 6.3166 | 6.5754 | 5.9268 | 4.642 | 3.058 | 1.6658 | 1.2144 | 1485.44
EmR | FE | Comacchio | 44°41.7' | 12°11.0' | 0 | 2006÷2022 | 1.5646 | 2.9559 | 4.2372 | 5.0002 | 5.5563 | 6.3351 | 6.4258 | 5.845 | 4.642 | 2.9938 | 1.6438 | 1.2135 | 1475.056
EmR | FE | Ferrara | 44°50.5' | 11°37.0' | 9 | 2006÷2022 | 1.6201 | 3.0844 | 4.2416 | 4.8374 | 5.4138 | 6.2154 | 6.4222 | 5.7728 | 4.4871 | 2.9823 | 1.6245 | 1.1722 | 1458.512
EmR | MO | Carpi | 44°47.0' | 10°53.0' | 26 | 2006÷2022 | 1.6086 | 2.9973 | 4.3182 | 4.7775 | 5.4384 | 6.248 | 6.5463 | 5.9013 | 4.6825 | 3.0624 | 1.6861 | 1.2698 | 1479.016
EmR | MO | Modena | 44°38.8' | 10°55.4' | 34 | 2006÷2022 | 1.8128 | 3.1249 | 4.2856 | 4.7203 | 5.3698 | 6.1697 | 6.5041 | 5.8608 | 4.6552 | 3.1055 | 1.7662 | 1.445 | 1487.552
EmR | PC | Piacenza | 45°03.2' | 9°41.7' | 61 | 2006÷2022 | 1.6588 | 2.8802 | 4.4106 | 4.8541 | 5.4868 | 6.2867 | 6.5032 | 5.7367 | 4.7934 | 2.8855 | 1.5506 | 1.2892 | 1472.944
EmR | PR | Parma | 44°48.0' | 10°19.7' | 57 | 2006÷2022 | 1.7512 | 2.9946 | 4.3419 | 4.7485 | 5.4217 | 6.2946 | 6.483 | 5.8054 | 4.7423 | 3.029 | 1.7424 | 1.3886 | 1485.264
EmR | RA | Faenza | 44°17.2' | 11°53.0' | 35 | 2006÷2022 | 1.826 | 2.9911 | 4.092 | 4.7582 | 5.4384 | 6.3897 | 6.5454 | 5.8414 | 4.5399 | 2.9902 | 1.8181 | 1.5796 | 1487.376
EmR | RA | Ravenna | 44°24.9' | 12°12.3' | 4 | 2006÷2022 | 1.7046 | 3.0677 | 4.2891 | 5.0415 | 5.6276 | 6.541 | 6.651 | 5.9682 | 4.671 | 3.0281 | 1.7758 | 1.4995 | 1519.408
EmR | RE | Castelnovo ne' Monti | 44°26.2' | 10°24.0' | 700 | 2006÷2022 | 2.0918 | 3.0158 | 3.8359 | 4.3674 | 4.8391 | 5.9646 | 6.0456 | 5.3997 | 4.1606 | 2.8626 | 1.8357 | 1.6324 | 1402.984
EmR | RE | Reggio nell'Emilia | 44°41.9' | 10°37.9' | 58 | 2006÷2022 | 1.7785 | 3.0756 | 4.3199 | 4.7098 | 5.3654 | 6.2102 | 6.49 | 5.8344 | 4.7397 | 3.0765 | 1.7626 | 1.4546 | 1487.464
EmR | RN | Rimini | 44°03.5' | 12°34.1' | 5 | 2006÷2022 | 1.7758 | 3.0166 | 4.2108 | 4.9544 | 5.5264 | 6.5542 | 6.7135 | 5.9761 | 4.6455 | 3.0712 | 1.8181 | 1.5013 | 1516.416
FVG | GO | Gorizia | 45°56.5' | 13°37.4' | 84 | 2006÷2022 | 1.8515 | 3.0395 | 4.0498 | 4.561 | 4.8268 | 5.6232 | 5.8397 | 5.4076 | 4.085 | 2.8978 | 1.6465 | 1.2566 | 1373.416
FVG | PN | Pordenone | 45°57.5' | 12°39.5' | 24 | 2006÷2022 | 2.1886 | 3.2164 | 4.2258 | 4.6895 | 4.9755 | 5.7974 | 6.0201 | 5.4657 | 4.2944 | 3.08 | 1.9281 | 1.584 | 1445.84
FVG | TS | Trieste | 45°38.9' | 13°46.3' | 2 | 2006÷2022 | 1.7134 | 2.8741 | 3.96 | 4.6798 | 4.957 | 5.9145 | 6.0192 | 5.4991 | 4.1325 | 2.9102 | 1.584 | 1.2047 | 1384.68
FVG | UD | Tarvisio | 46°30.2' | 13°35.2' | 732 | 2006÷2022 | 1.9263 | 2.9718 | 3.6529 | 3.945 | 3.791 | 4.5382 | 4.6922 | 4.3463 | 3.5983 | 2.8336 | 1.6368 | 1.4529 | 1199.088
FVG | UD | Udine | 46°03.9' | 13°14.2' | 113 | 2006÷2022 | 2.0117 | 3.146 | 4.1078 | 4.6191 | 4.8189 | 5.6206 | 5.8978 | 5.339 | 4.1078 | 2.9418 | 1.7292 | 1.3482 | 1391.544
Laz | FR | Cassino | 41°29.6' | 13°49.7' | 40 | 2006÷2022 | 2.5062 | 3.5297 | 4.0621 | 4.8514 | 5.3988 | 6.3536 | 6.871 | 6.3721 | 4.8048 | 3.7664 | 2.3267 | 2.3672 | 1621.4
Laz | FR | Frosinone | 41°38.3' | 13°21.2' | 291 | 2006÷2022 | 2.691 | 3.6062 | 4.1545 | 4.8928 | 5.4789 | 6.461 | 6.9494 | 6.343 | 4.7388 | 3.784 | 2.4834 | 2.567 | 1650.176
Laz | LT | Aprilia | 41°35.6' | 12°39.0' | 80 | 2006÷2022 | 2.4622 | 3.6274 | 4.2988 | 5.3645 | 6.1063 | 7.0074 | 7.377 | 6.6414 | 4.8884 | 3.5728 | 2.4323 | 2.3267 | 1709.576
Laz | LT | Formia | 41°15.4' | 13°36.3' | 19 | 2006÷2022 | 2.3751 | 3.3097 | 3.9714 | 5.0116 | 5.7297 | 6.7346 | 7.1174 | 6.5261 | 4.9456 | 3.718 | 2.2977 | 2.3091 | 1647.36
Laz | LT | Latina | 41°28.0' | 12°54.2' | 21 | 2006÷2022 | 2.4684 | 3.6529 | 4.3226 | 5.3909 | 6.1362 | 7.04 | 7.3955 | 6.6827 | 4.9738 | 3.7356 | 2.4006 | 2.3417 | 1722.864
Laz | LT | Ponza | 40°53.8' | 12°58.0' | 10 | 2006÷2022 | 2.3637 | 3.5086 | 4.3102 | 5.3636 | 6.1943 | 6.9854 | 7.2063 | 6.4469 | 4.9174 | 3.74 | 2.3839 | 2.1789 | 1694.264
Laz | LT | Terracina | 41°17.3' | 13°15.2' | 22 | 2006÷2022 | 2.3795 | 3.3871 | 4.1413 | 5.1621 | 5.9022 | 6.8165 | 7.1271 | 6.4442 | 4.8594 | 3.7312 | 2.3364 | 2.2361 | 1661.792
Laz | LT | Ventotene | 40°47.8' | 13°26.0' | 18 | 2006÷2022 | 2.4455 | 3.6406 | 4.3428 | 5.3856 | 6.1996 | 6.9476 | 7.2072 | 6.5217 | 5.0714 | 3.8966 | 2.5027 | 2.2748 | 1719.608
Laz | RI | Rieti | 42°24.2' | 12°51.7' | 405 | 2006÷2022 | 2.5854 | 3.5358 | 4.2381 | 4.6658 | 5.2166 | 6.3158 | 6.8288 | 6.1794 | 4.6561 | 3.6485 | 2.4112 | 2.1886 | 1598.784
Laz | RM | Cerveteri | 41°59.9' | 12°05.9' | 81 | 2006÷2022 | 2.5133 | 3.7831 | 4.4449 | 5.5273 | 6.1846 | 7.0189 | 7.3427 | 6.6317 | 5.0679 | 3.7444 | 2.4675 | 2.3021 | 1737.384
Laz | RM | Civitavecchia | 42°05.6' | 11°47.5' | 10 | 2006÷2022 | 2.4253 | 3.689 | 4.4123 | 5.4155 | 6.0271 | 6.8086 | 7.1095 | 6.5006 | 4.9984 | 3.7453 | 2.4587 | 2.2537 | 1701.392
Laz | RM | Roma Capitale (Roma) | 41°54.4' | 12°29.3' | 20 | 2006÷2022 | 2.574 | 3.6617 | 4.1853 | 5.1762 | 5.859 | 6.8543 | 7.2371 | 6.5138 | 4.8356 | 3.5622 | 2.4587 | 2.3417 | 1683.616
Laz | RM | Tivoli | 41°57.8' | 12°47.9' | 235 | 2006÷2022 | 2.5397 | 3.6194 | 4.129 | 4.8162 | 5.4349 | 6.4759 | 6.9238 | 6.2515 | 4.6526 | 3.6203 | 2.442 | 2.3778 | 1623.424
Laz | VT | Civita Castellana | 42°17.2' | 12°24.8' | 145 | 2006÷2022 | 2.5599 | 3.6133 | 4.3358 | 5.1278 | 5.7631 | 6.6739 | 7.0268 | 6.4196 | 4.8866 | 3.7321 | 2.5652 | 2.3206 | 1676.576
Laz | VT | Viterbo | 42°25.0' | 12°06.3' | 326 | 2006÷2022 | 2.5344 | 3.6256 | 4.3771 | 5.0644 | 5.6311 | 6.637 | 7.0558 | 6.365 | 4.8066 | 3.601 | 2.4693 | 2.3399 | 1660.824
Lig | GE | Chiavari | 44°19.0' | 9°19.4' | 5 | 2006÷2022 | 1.9043 | 2.9445 | 3.9644 | 4.6746 | 5.2571 | 6.0808 | 6.4275 | 5.7077 | 4.5329 | 2.9621 | 1.855 | 1.3182 | 1451.296
Lig | GE | Genova | 44°24.2' | 8°56.1' | 19 | 2006÷2022 | 1.973 | 3.0571 | 4.0102 | 4.7221 | 5.3046 | 6.1371 | 6.5032 | 5.7385 | 4.62 | 2.9858 | 1.9466 | 1.4634 | 1476.464
Lig | IM | Imperia | 43°52.5' | 8°00.9' | 10 | 2006÷2022 | 2.4156 | 3.5209 | 4.2865 | 4.9403 | 5.6091 | 6.351 | 6.4706 | 5.9479 | 4.7678 | 3.3378 | 2.3346 | 1.9826 | 1582.856
Lig | IM | San Remo | 43°49.0' | 7°46.4' | 15 | 2006÷2022 | 2.4702 | 3.5341 | 4.3164 | 4.9377 | 5.5968 | 6.3545 | 6.541 | 5.9602 | 4.7194 | 3.381 | 2.4314 | 2.0187 | 1591.92
Lig | SP | La Spezia | 44°06.6' | 9°48.7' | 3 | 2006÷2022 | 2.0601 | 3.043 | 4.0322 | 4.8444 | 5.4182 | 6.2603 | 6.6502 | 5.8951 | 4.715 | 3.0994 | 1.9466 | 1.5066 | 1507.44
Lig | SV | Albenga | 44°02.9' | 8°12.8' | 5 | 2006÷2022 | 2.4411 | 3.4329 | 4.2539 | 4.7388 | 5.2967 | 6.2031 | 6.3166 | 5.7807 | 4.7872 | 3.3361 | 2.2827 | 1.9008 | 1546.424
Lig | SV | Savona | 44°18.4' | 8°28.9' | 4 | 2006÷2022 | 2.1076 | 3.1073 | 3.9609 | 4.5276 | 5.0151 | 5.8934 | 6.1354 | 5.5414 | 4.5593 | 3.0668 | 2.0486 | 1.6922 | 1451.824
Lom | BG | Bergamo | 45°42.0' | 9°40.1' | 249 | 2006÷2022 | 2.4279 | 3.3889 | 4.4361 | 4.7687 | 5.104 | 5.8863 | 6.3078 | 5.5933 | 4.4546 | 3.051 | 1.9712 | 1.7125 | 1495.824
Lom | BS | Brescia | 45°32.4' | 10°13.2' | 149 | 2006÷2022 | 2.2176 | 3.2886 | 4.4299 | 4.7898 | 5.1999 | 6.1283 | 6.49 | 5.7077 | 4.5179 | 3.0967 | 1.9307 | 1.6104 | 1505.24
Lom | BS | Darfo Boario Terme (Darfo) | 45°52.8' | 10°10.9' | 218 | 2006÷2022 | 2.7157 | 3.659 | 4.5267 | 4.539 | 4.745 | 5.573 | 6.0113 | 5.3214 | 4.3921 | 3.2595 | 2.229 | 1.9448 | 1489.664
Lom | BS | Desenzano del Garda | 45°28.3' | 10°32.3' | 67 | 2006÷2022 | 2.0566 | 3.2754 | 4.4326 | 4.7705 | 5.2281 | 5.9893 | 6.3474 | 5.647 | 4.5751 | 3.1205 | 1.9263 | 1.606 | 1491.864
Lom | CO | Campione d'Italia | 45°58.3' | 8°58.3' | 273 | 2006÷2022 | 2.5203 | 3.5191 | 4.4607 | 4.5408 | 4.7221 | 5.5264 | 5.7974 | 4.965 | 4.2196 | 2.9718 | 1.9738 | 1.7521 | 1430.176
Lom | CO | Como | 45°48.4' | 9°05.2' | 201 | 2006÷2022 | 2.5546 | 3.4364 | 4.3921 | 4.708 | 4.9958 | 5.7464 | 6.0931 | 5.3328 | 4.3859 | 2.9005 | 1.9862 | 1.7468 | 1470.304
Lom | CR | Cremona | 45°08.0' | 10°01.4' | 45 | 2006÷2022 | 1.6298 | 2.875 | 4.4466 | 4.9447 | 5.5898 | 6.4302 | 6.6282 | 5.8502 | 4.7793 | 2.9665 | 1.5444 | 1.151 | 1488.256
Lom | LC | Lecco | 45°51.1' | 9°23.6' | 214 | 2006÷2022 | 2.5784 | 3.447 | 4.3903 | 4.5056 | 4.8066 | 5.6602 | 6.0667 | 5.3478 | 4.3199 | 2.9841 | 2.0715 | 1.7811 | 1460.712
Lom | LO | Lodi | 45°18.9' | 9°30.2' | 87 | 2006÷2022 | 1.7002 | 2.882 | 4.4686 | 4.9914 | 5.5458 | 6.4205 | 6.7065 | 5.8907 | 4.767 | 2.904 | 1.5286 | 1.1229 | 1491.16
Lom | MB | Monza | 45°35.0' | 9°16.4' | 162 | 2006÷2022 | 2.2713 | 3.293 | 4.4906 | 4.9614 | 5.2545 | 5.9638 | 6.3369 | 5.5713 | 4.5989 | 2.9577 | 1.8718 | 1.5338 | 1495.824
Lom | MI | Milano | 45°27.9' | 9°11.3' | 122 | 2006÷2022 | 2.0627 | 3.1997 | 4.4246 | 4.9438 | 5.3328 | 6.1442 | 6.5507 | 5.6637 | 4.6306 | 2.8846 | 1.7758 | 1.4238 | 1493.888
Lom | MN | Mantova | 45°09.4' | 10°47.5' | 19 | 2006÷2022 | 1.5893 | 3.0246 | 4.3604 | 4.8118 | 5.463 | 6.2929 | 6.5745 | 5.8687 | 4.6587 | 3.014 | 1.591 | 1.1422 | 1474.44
Lom | PV | Pavia | 45°11.2' | 9°09.2' | 77 | 2006÷2022 | 1.5849 | 2.8503 | 4.3938 | 4.987 | 5.5713 | 6.3378 | 6.673 | 5.8362 | 4.7599 | 2.7315 | 1.4458 | 1.1308 | 1471.976
Lom | PV | Vigevano | 45°19.0' | 8°51.5' | 116 | 2006÷2022 | 1.8374 | 3.0307 | 4.466 | 5.0046 | 5.515 | 6.3448 | 6.6845 | 5.808 | 4.745 | 2.8662 | 1.6368 | 1.2522 | 1498.904
Lom | SO | Livigno | 46°32.4' | 10°08.1' | 1816 | 2006÷2022 | 0.60632 | 0.64504 | 1.1422 | 2.875 | 3.953 | 5.0283 | 5.0054 | 4.569 | 4.1985 | 3.3255 | 1.3702 | 0.64064 | 1018.864
Lom | SO | Sondrio | 46°10.4' | 9°52.3' | 307 | 2006÷2022 | 2.8406 | 3.8861 | 4.7106 | 4.8066 | 4.5496 | 5.3302 | 5.8397 | 5.2017 | 4.6015 | 3.5191 | 2.3901 | 2.0196 | 1512.72
Lom | VA | Busto Arsizio | 45°36.7' | 8°50.7' | 226 | 2006÷2022 | 2.3883 | 3.4144 | 4.5338 | 4.9201 | 5.3548 | 6.072 | 6.3448 | 5.4991 | 4.5074 | 2.9788 | 1.9166 | 1.6729 | 1510.872
Lom | VA | Varese | 45°49.3' | 8°49.9' | 382 | 2006÷2022 | 2.662 | 3.5842 | 4.539 | 4.7863 | 5.038 | 5.7816 | 6.0755 | 5.2659 | 4.4062 | 3.036 | 2.0812 | 1.8797 | 1496.264
Mar | AN | Ancona | 43°37.2' | 13°30.8' | 16 | 2006÷2022 | 1.8093 | 2.7562 | 4.0885 | 4.9166 | 5.3442 | 6.358 | 6.5551 | 5.8978 | 4.4097 | 2.9207 | 1.7697 | 1.364 | 1468.896
Mar | AN | Fabriano | 43°20.2' | 12°54.4' | 325 | 2006÷2022 | 1.9061 | 2.7975 | 3.6124 | 4.4845 | 4.9614 | 6.1741 | 6.5032 | 5.7992 | 4.3384 | 2.8028 | 1.8366 | 1.5224 | 1424.368
Mar | AP | Ascoli Piceno | 42°51.3' | 13°34.5' | 154 | 2006÷2022 | 2.4552 | 3.2146 | 3.7814 | 4.5989 | 4.9394 | 6.1037 | 6.4689 | 5.8555 | 4.2645 | 3.1654 | 2.303 | 2.1358 | 1501.808
Mar | AP | San Benedetto del Tronto | 42°57.1' | 13°52.5' | 4 | 2006÷2022 | 2.3162 | 3.3484 | 4.1782 | 5.0785 | 5.4894 | 6.4293 | 6.6607 | 6.1556 | 4.6306 | 3.2604 | 2.2616 | 2.0187 | 1579.072
Mar | FM | Fermo | 43°09.8' | 13°42.8' | 319 | 2006÷2022 | 2.3505 | 3.2252 | 4.2117 | 5.2369 | 5.5035 | 6.4882 | 6.8314 | 6.233 | 4.605 | 3.1231 | 2.1604 | 2.0187 | 1584.264
Mar | MC | Macerata | 43°18.0' | 13°27.1' | 315 | 2006÷2022 | 2.244 | 3.0897 | 4.0269 | 4.9324 | 5.2052 | 6.3483 | 6.6466 | 6.0016 | 4.393 | 2.9682 | 2.0724 | 1.8726 | 1517.648
Mar | PU | Fano | 43°50.6' | 13°01.0' | 12 | 2006÷2022 | 1.8366 | 2.8846 | 4.1782 | 4.9377 | 5.5079 | 6.5076 | 6.6607 | 5.9858 | 4.5883 | 3.0536 | 1.8559 | 1.4388 | 1506.648
Mar | PU | Pesaro | 43°54.8' | 12°54.6' | 11 | 2006÷2022 | 1.7081 | 2.7922 | 4.0577 | 4.8066 | 5.3698 | 6.3809 | 6.5182 | 5.8564 | 4.4546 | 2.9269 | 1.7415 | 1.3561 | 1461.944
Mar | PU | Urbino | 43°43.5' | 12°38.1' | 485 | 2006÷2022 | 2.0275 | 2.9005 | 3.901 | 4.7467 | 5.3073 | 6.4909 | 6.717 | 5.9664 | 4.459 | 2.8574 | 1.8726 | 1.5954 | 1488.608
Mol | CB | Campobasso | 41°33.5' | 14°39.6' | 701 | 2006÷2022 | 2.2537 | 3.0765 | 3.7866 | 4.8726 | 5.4261 | 6.3967 | 6.7478 | 6.1116 | 4.3789 | 3.3546 | 2.391 | 2.2387 | 1555.576
Mol | CB | Termoli | 42°00.0' | 14°59.8' | 15 | 2006÷2022 | 2.354 | 3.2683 | 4.173 | 5.0662 | 5.8617 | 6.5859 | 6.7619 | 6.2137 | 4.6922 | 3.4206 | 2.281 | 2.068 | 1607.496
Mol | IS | Agnone | 41°48.4' | 14°22.1' | 830 | 2006÷2022 | 2.3804 | 3.205 | 3.8694 | 4.7335 | 5.2914 | 6.1362 | 6.5877 | 5.9567 | 4.3965 | 3.4505 | 2.4666 | 2.3813 | 1549.944
Mol | IS | Isernia | 41°35.6' | 14°13.7' | 423 | 2006÷2022 | 2.4402 | 3.3669 | 3.894 | 4.8391 | 5.3979 | 6.3932 | 6.842 | 6.2726 | 4.7529 | 3.6511 | 2.449 | 2.4006 | 1606
Pmn | AL | Acqui Terme | 44°40.6' | 8°28.2' | 156 | 2006÷2022 | 2.0126 | 3.0325 | 4.3463 | 4.8057 | 5.4446 | 6.2313 | 6.3747 | 5.5387 | 4.5707 | 2.7051 | 1.7028 | 1.6042 | 1473.824
Pmn | AL | Alessandria | 44°54.8' | 8°37.0' | 95 | 2006÷2022 | 1.7582 | 2.853 | 4.4229 | 4.9949 | 5.6047 | 6.3237 | 6.556 | 5.771 | 4.6966 | 2.7711 | 1.5576 | 1.3156 | 1482.008
Pmn | AT | Asti | 44°54.0' | 8°12.4' | 123 | 2006÷2022 | 2.1261 | 3.1786 | 4.5672 | 4.9834 | 5.4974 | 6.2427 | 6.4926 | 5.7693 | 4.7344 | 2.8987 | 1.8022 | 1.5937 | 1519.936
Pmn | BI | Biella | 45°34.0' | 8°03.2' | 420 | 2006÷2022 | 2.8758 | 3.711 | 4.5813 | 4.7678 | 5.0151 | 5.7631 | 6.0808 | 5.3539 | 4.3745 | 3.0008 | 2.2669 | 2.0803 | 1518.616
Pmn | CN | Alba | 44°42.1' | 8°02.2' | 172 | 2006÷2022 | 2.4235 | 3.4047 | 4.6015 | 5.0398 | 5.5044 | 6.219 | 6.3686 | 5.7077 | 4.7934 | 3.0202 | 2.0354 | 1.9853 | 1556.808
Pmn | CN | Cuneo | 44°23.6' | 7°32.8' | 534 | 2006÷2022 | 2.9383 | 3.6203 | 4.4361 | 4.7476 | 4.8682 | 5.4014 | 5.5792 | 5.1612 | 4.422 | 3.1002 | 2.4939 | 2.3593 | 1496
Pmn | NO | Borgomanero | 45°42.0' | 8°27.7' | 307 | 2006÷2022 | 2.6541 | 3.6538 | 4.5901 | 4.8585 | 5.2342 | 5.9875 | 6.2418 | 5.4745 | 4.5179 | 3.0782 | 2.1657 | 1.951 | 1534.984
Pmn | NO | Novara | 45°26.9' | 8°37.2' | 162 | 2006÷2022 | 2.2255 | 3.2683 | 4.6156 | 5.038 | 5.5607 | 6.3228 | 6.5956 | 5.7534 | 4.6226 | 2.992 | 1.8682 | 1.5875 | 1537.184
Pmn | TO | Bardonecchia | 45°04.8' | 6°41.9' | 1312 | 2006÷2022 | 2.354 | 3.3053 | 3.7673 | 4.5346 | 4.9051 | 5.8898 | 6.0447 | 5.7622 | 4.9447 | 3.7602 | 2.3778 | 1.6694 | 1501.984
Pmn | TO | Pinerolo | 44°53.1' | 7°19.9' | 376 | 2006÷2022 | 3.2094 | 3.9283 | 4.774 | 4.8673 | 4.9861 | 5.6258 | 6.0007 | 5.4842 | 4.5364 | 3.2305 | 2.5863 | 2.4719 | 1574.32
Pmn | TO | Susa | 45°08.1' | 7°02.9' | 503 | 2006÷2022 | 2.9427 | 3.9459 | 4.2874 | 4.4053 | 4.3358 | 4.7978 | 5.3108 | 4.9914 | 4.3234 | 3.5297 | 2.6567 | 2.332 | 1456.576
Pmn | TO | Torino | 45°03.9' | 7°40.9' | 239 | 2006÷2022 | 2.9322 | 3.7673 | 4.6438 | 4.7582 | 4.9632 | 5.6162 | 5.9145 | 5.419 | 4.5742 | 3.153 | 2.3223 | 2.2704 | 1532.784
Pmn | VB | Domodossola | 46°06.9' | 8°17.5' | 272 | 2006÷2022 | 2.8758 | 3.9688 | 4.7476 | 4.9183 | 4.8611 | 5.5502 | 5.9338 | 5.1876 | 4.6534 | 3.4522 | 2.4385 | 2.2 | 1545.984
Pmn | VB | Verbania (Pallanza-Intra) | 45°55.5' | 8°32.9' | 197 | 2006÷2022 | 2.5626 | 3.6071 | 4.5135 | 4.6869 | 4.7678 | 5.5202 | 5.823 | 5.0116 | 4.2486 | 3.0439 | 2.0926 | 1.8647 | 1453.584
Pmn | VC | Vercelli | 45°19.5' | 8°25.3' | 130 | 2006÷2022 | 2.112 | 3.2032 | 4.627 | 5.0741 | 5.6364 | 6.3263 | 6.5982 | 5.7922 | 4.6746 | 3.0017 | 1.8392 | 1.5418 | 1536.48
Pug | BA | Altamura | 40°49.7' | 16°33.2' | 467 | 2006÷2022 | 2.5678 | 3.3739 | 4.1492 | 4.9738 | 5.727 | 6.5912 | 7.0699 | 6.3298 | 4.6728 | 3.5411 | 2.442 | 2.4015 | 1641.024
Pug | BA | Bari | 41°07.7' | 16°52.1' | 5 | 2006÷2022 | 2.4033 | 3.19 | 4.1272 | 4.9773 | 5.7262 | 6.6871 | 7.0673 | 6.3043 | 4.7406 | 3.4646 | 2.2546 | 2.1278 | 1617.792
Pug | BA | Bitonto | 41°06.5' | 16°41.5' | 118 | 2006÷2022 | 2.5573 | 3.3546 | 4.2583 | 5.1524 | 5.9585 | 6.908 | 7.2591 | 6.5023 | 4.847 | 3.5922 | 2.4068 | 2.2942 | 1679.216
Pug | BA | Molfetta | 41°12.1' | 16°35.8' | 15 | 2006÷2022 | 2.5291 | 3.3176 | 4.209 | 5.0046 | 5.8221 | 6.6686 | 7.0462 | 6.3483 | 4.8259 | 3.6142 | 2.4455 | 2.2634 | 1648.856
Pug | BA | Monopoli | 40°57.1' | 17°18.0' | 9 | 2006÷2022 | 2.4596 | 3.2428 | 4.1747 | 4.9966 | 5.7306 | 6.7338 | 7.069 | 6.3562 | 4.7335 | 3.4813 | 2.2757 | 2.1578 | 1628.088
Pug | BR | Brindisi | 40°38.2' | 17°56.7' | 13 | 2006÷2022 | 2.596 | 3.3686 | 4.385 | 5.2114 | 6.0535 | 7.0514 | 7.3718 | 6.6079 | 4.9685 | 3.6124 | 2.3804 | 2.2854 | 1703.768
Pug | BR | Francavilla Fontana | 40°31.8' | 17°34.9' | 142 | 2006÷2022 | 2.6611 | 3.3211 | 4.1994 | 5.0626 | 5.8221 | 6.7786 | 7.201 | 6.4592 | 4.759 | 3.5174 | 2.4086 | 2.3619 | 1662.936
Pug | BT | Andria | 41°13.6' | 16°17.7' | 151 | 2006÷2022 | 2.4869 | 3.3378 | 4.0577 | 5.0521 | 5.9479 | 6.8754 | 7.1685 | 6.3958 | 4.6367 | 3.3766 | 2.361 | 2.207 | 1642.872
Pug | BT | Barletta | 41°19.1' | 16°16.9' | 15 | 2006÷2022 | 2.5934 | 3.454 | 4.2231 | 5.0811 | 5.9602 | 6.769 | 7.062 | 6.3897 | 4.8558 | 3.6159 | 2.4869 | 2.3118 | 1670.152
Pug | BT | Trani | 41°16.7' | 16°24.9' | 7 | 2006÷2022 | 2.5749 | 3.4065 | 4.2205 | 5.0574 | 5.8714 | 6.7285 | 7.0391 | 6.358 | 4.862 | 3.6186 | 2.4754 | 2.3417 | 1662.584
Pug | FG | Cerignola | 41°16.0' | 15°53.6' | 120 | 2006÷2022 | 2.6286 | 3.505 | 4.1193 | 5.0565 | 5.7614 | 6.6106 | 7.0347 | 6.409 | 4.7062 | 3.5631 | 2.5045 | 2.4684 | 1656.864
Pug | FG | Foggia | 41°27.8' | 15°32.7' | 76 | 2006÷2022 | 2.5661 | 3.4927 | 4.121 | 5.1524 | 5.8986 | 6.703 | 7.0277 | 6.4636 | 4.6825 | 3.5886 | 2.4323 | 2.3892 | 1661.44
Pug | FG | Isole Tremiti (San Nicola di Tremiti) | 42°07.3' | 15°30.3' | 70 | 2006÷2022 | 2.3091 | 3.263 | 4.3886 | 5.3275 | 6.1125 | 6.8508 | 7.0726 | 6.4636 | 4.9368 | 3.5482 | 2.2378 | 1.9994 | 1661.44
Pug | FG | Manfredonia | 41°37.8' | 15°55.1' | 5 | 2006÷2022 | 2.3892 | 3.2824 | 3.8773 | 4.862 | 5.6742 | 6.4231 | 6.7214 | 6.0535 | 4.4194 | 3.4434 | 2.2836 | 2.1041 | 1570.536
Pug | FG | San Severo | 41°41.2' | 15°22.8' | 86 | 2006÷2022 | 2.4077 | 3.3114 | 4.0515 | 5.0785 | 5.8485 | 6.6229 | 6.9687 | 6.3413 | 4.664 | 3.4901 | 2.2889 | 2.2264 | 1624.568
Pug | FG | Vieste | 41°53.0' | 16°10.8' | 43 | 2006÷2022 | 2.4235 | 3.2727 | 4.1202 | 5.038 | 5.8168 | 6.6141 | 6.8966 | 6.2779 | 4.591 | 3.5103 | 2.2933 | 2.1067 | 1614.272
Pug | LE | Lecce | 40°21.1' | 18°10.4' | 49 | 2006÷2022 | 2.5441 | 3.2322 | 4.2064 | 5.1955 | 5.9902 | 6.9775 | 7.3506 | 6.5437 | 4.7705 | 3.3871 | 2.3003 | 2.2792 | 1669.976
Pug | TA | Martina Franca | 40°42.4' | 17°20.2' | 431 | 2006÷2022 | 2.5203 | 3.2226 | 4.1624 | 5.0178 | 5.8001 | 6.8341 | 7.2644 | 6.4786 | 4.6622 | 3.4698 | 2.3373 | 2.2493 | 1646.832
Pug | TA | Taranto | 40°28.3' | 17°14.6' | 15 | 2006÷2022 | 2.5582 | 3.3079 | 4.0638 | 4.796 | 5.617 | 6.5806 | 7.0189 | 6.3422 | 4.6842 | 3.6291 | 2.3962 | 2.4059 | 1627.824
RSM | SM | Repubblica di San Marino (Città di San Marino) | 43°56.1' | 12°26.9' | 739 | 2006÷2022 | 1.9096 | 2.8125 | 3.7884 | 4.5496 | 5.0952 | 6.2295 | 6.4759 | 5.6918 | 4.2354 | 2.6576 | 1.7996 | 1.5752 | 1426.92
Sar | CA | Cagliari | 39°13.1' | 9°07.0' | 6 | 2006÷2022 | 3.1055 | 4.1985 | 4.5962 | 5.412 | 6.2128 | 7.2292 | 7.3603 | 6.7382 | 5.1348 | 4.1404 | 2.9163 | 2.6787 | 1819.136
Sar | CA | Villaputzu | 39°26.4' | 9°34.6' | 8 | 2006÷2022 | 3.1152 | 4.0612 | 4.3032 | 5.097 | 6.0922 | 7.1333 | 7.37 | 6.6889 | 4.8682 | 3.8438 | 2.7139 | 2.7667 | 1768.712
Sar | CA | Villasimius | 39°08.6' | 9°31.1' | 41 | 2006÷2022 | 3.19 | 4.2574 | 4.6402 | 5.3962 | 6.3219 | 7.1403 | 7.3665 | 6.703 | 4.979 | 4.0656 | 2.8371 | 2.7852 | 1818.08
Sar | CI | Carbonia | 39°09.9' | 8°31.4' | 111 | 2006÷2022 | 2.6981 | 3.8289 | 4.2856 | 5.2466 | 6.1591 | 7.2336 | 7.4457 | 6.798 | 5.1515 | 4.1413 | 2.7667 | 2.4112 | 1772.232
Sar | CI | Iglesias | 39°18.9' | 8°31.9' | 200 | 2006÷2022 | 2.7095 | 3.7963 | 4.3454 | 5.3108 | 6.2278 | 7.4087 | 7.5803 | 6.9353 | 5.2369 | 4.2178 | 2.7834 | 2.4429 | 1797.664
Sar | NU | Macomer | 40°16.0' | 8°46.7' | 563 | 2006÷2022 | 2.6118 | 3.8218 | 4.4933 | 5.4472 | 6.321 | 7.421 | 7.7739 | 7.0391 | 5.2448 | 4.3023 | 2.735 | 2.3461 | 1814.912
Sar | NU | Nuoro | 40°19.3' | 9°20.0' | 549 | 2006÷2022 | 2.8802 | 4.019 | 4.3569 | 5.2958 | 6.3466 | 7.26 | 7.5451 | 6.8649 | 5.2017 | 4.2011 | 2.8142 | 2.5784 | 1808.664
Sar | NU | Siniscola | 40°34.4' | 9°41.6' | 39 | 2006÷2022 | 2.8521 | 3.9811 | 4.2601 | 5.2131 | 6.1336 | 6.981 | 7.3973 | 6.6026 | 4.8435 | 3.8086 | 2.6048 | 2.5485 | 1743.456
Sar | OG | Lanusei | 39°52.6' | 9°32.5' | 595 | 2006÷2022 | 3.0914 | 3.9653 | 4.1351 | 4.9966 | 6.0993 | 7.1597 | 7.5055 | 6.6282 | 4.473 | 3.5913 | 2.5177 | 2.7412 | 1734.04
Sar | OG | Tortolì | 39°55.6' | 9°39.4' | 13 | 2006÷2022 | 3.1196 | 4.2196 | 4.3437 | 5.2149 | 6.1081 | 7.003 | 7.2389 | 6.6 | 4.9438 | 3.9688 | 2.7905 | 2.7333 | 1775.224
Sar | OR | Oristano | 39°54.2' | 8°35.6' | 9 | 2006÷2022 | 2.75 | 4.0542 | 4.5417 | 5.4393 | 6.3017 | 7.3216 | 7.4668 | 6.8473 | 5.3073 | 4.2636 | 2.8345 | 2.4086 | 1813.592
Sar | OT | La Maddalena | 41°13.0' | 9°24.3' | 19 | 2006÷2022 | 2.4482 | 3.7602 | 4.4062 | 5.2554 | 6.2295 | 7.0409 | 7.2582 | 6.5023 | 4.9526 | 3.7761 | 2.4631 | 2.1314 | 1712.92
Sar | OT | Olbia | 40°55.4' | 9°30.2' | 15 | 2006÷2022 | 2.6602 | 3.8456 | 4.4405 | 5.3152 | 6.2295 | 7.0778 | 7.4202 | 6.6458 | 5.0274 | 3.9362 | 2.5881 | 2.4165 | 1755.16
Sar | OT | Tempio Pausania | 40°54.2' | 9°06.3' | 566 | 2006÷2022 | 2.2625 | 3.4065 | 4.0621 | 5.0398 | 6.1697 | 7.201 | 7.5671 | 6.7487 | 4.9526 | 3.8817 | 2.3857 | 2.0715 | 1699.28
Sar | SS | Alghero | 40°33.5' | 8°18.8' | 7 | 2006÷2022 | 2.5098 | 3.7259 | 4.5118 | 5.2598 | 6.2172 | 7.1606 | 7.2917 | 6.5921 | 5.1146 | 4.07 | 2.6338 | 2.2431 | 1746.888
Sar | SS | Ozieri | 40°35.1' | 9°00.1' | 390 | 2006÷2022 | 2.3602 | 3.5851 | 4.1386 | 4.9456 | 5.8916 | 6.8816 | 7.2776 | 6.6264 | 4.8215 | 3.9098 | 2.5203 | 2.2097 | 1681.152
Sar | SS | Sassari | 40°43.7' | 8°33.6' | 225 | 2006÷2022 | 2.2942 | 3.4646 | 4.2346 | 5.163 | 6.1486 | 7.179 | 7.4518 | 6.6933 | 4.8963 | 3.7796 | 2.4033 | 2.1419 | 1702.184
Sar | VS | Sanluri | 39°33.7' | 8°53.9' | 135 | 2006÷2022 | 2.8987 | 4.1615 | 4.4414 | 5.3522 | 6.2058 | 7.3163 | 7.5645 | 6.9256 | 5.2193 | 4.2759 | 2.8758 | 2.6294 | 1823.624
Sar | VS | Villacidro | 39°27.4' | 8°43.9' | 267 | 2006÷2022 | 2.8098 | 3.9873 | 4.3525 | 5.2404 | 6.2286 | 7.4316 | 7.5513 | 6.8957 | 5.1137 | 4.011 | 2.7386 | 2.5089 | 1793.528
Sic | AG | Agrigento | 37°18.8' | 13°34.7' | 230 | 2006÷2022 | 3.1416 | 4.1668 | 4.7221 | 5.9145 | 6.8367 | 7.627 | 7.9798 | 7.1685 | 5.3768 | 4.085 | 2.9894 | 2.8433 | 1914.968
Sic | AG | Lampedusa e Linosa (Lampedusa) | 35°30.0' | 12°36.5' | 16 | 2006÷2022 | 3.505 | 4.4502 | 5.2747 | 5.6998 | 6.5692 | 7.1377 | 7.3242 | 6.6141 | 5.0794 | 4.0445 | 3.3554 | 3.007 | 1890.416
Sic | AG | Licata | 37°06.1' | 13°56.3' | 8 | 2006÷2022 | 3.3493 | 4.2953 | 4.8726 | 5.7781 | 6.6176 | 7.2609 | 7.5504 | 6.7778 | 5.2765 | 4.092 | 3.1689 | 3.0334 | 1891.032
Sic | AG | Sciacca | 37°30.5' | 13°04.9' | 60 | 2006÷2022 | 3.0818 | 4.0392 | 4.6508 | 5.6813 | 6.5358 | 7.3621 | 7.671 | 6.8763 | 5.2122 | 4.1114 | 3.0571 | 2.7289 | 1858.824
Sic | CL | Caltanissetta | 37°29.3' | 14°03.7' | 568 | 2006÷2022 | 3.1803 | 4.1527 | 4.6622 | 5.7367 | 6.6 | 7.377 | 7.8478 | 6.9177 | 5.1691 | 3.9204 | 2.9894 | 2.9322 | 1873.344
Sic | CL | Gela | 37°04.0' | 14°15.1' | 46 | 2006÷2022 | 3.4408 | 4.422 | 4.8893 | 5.8423 | 6.7135 | 7.4114 | 7.6754 | 6.8631 | 5.3178 | 4.1114 | 3.2252 | 3.1513 | 1920.952
Sic | CT | Caltagirone | 37°14.4' | 14°30.7' | 608 | 2006÷2022 | 3.2754 | 4.2258 | 4.6121 | 5.6681 | 6.6484 | 7.4844 | 7.9024 | 6.9925 | 5.2457 | 3.8799 | 3.0791 | 3.0281 | 1890.24
Sic | CT | Catania | 37°30.3' | 15°05.2' | 7 | 2006÷2022 | 3.4426 | 4.3762 | 4.8074 | 5.5537 | 6.4574 | 7.1852 | 7.5346 | 6.7232 | 5.0697 | 3.8958 | 3.139 | 3.0457 | 1865.16
Sic | EN | Enna | 37°34.0' | 14°16.5' | 931 | 2006÷2022 | 2.9225 | 3.9785 | 4.4343 | 5.5968 | 6.5595 | 7.3524 | 7.7484 | 6.8015 | 5.1946 | 3.7312 | 2.8327 | 2.7157 | 1823.976
Sic | ME | Barcellona Pozzo di Gotto | 38°08.7' | 15°13.0' | 60 | 2006÷2022 | 2.684 | 3.5587 | 4.3102 | 5.2175 | 5.999 | 6.93 | 7.37 | 6.5534 | 4.686 | 3.6194 | 2.6796 | 2.3126 | 1704.296
Sic | ME | Lipari | 38°28.0' | 14°57.3' | 44 | 2006÷2022 | 2.7641 | 3.6872 | 4.4757 | 5.3504 | 6.1618 | 6.9344 | 7.1949 | 6.453 | 4.8638 | 3.835 | 2.7614 | 2.4385 | 1734.48
Sic | ME | Messina | 38°11.5' | 15°33.2' | 3 | 2006÷2022 | 2.5995 | 3.4135 | 4.1254 | 4.9975 | 5.8854 | 6.7971 | 7.1632 | 6.4011 | 4.5179 | 3.4373 | 2.5247 | 2.1657 | 1646.656
Sic | ME | Sant'Agata di Militello | 38°04.1' | 14°38.0' | 30 | 2006÷2022 | 2.5573 | 3.4839 | 4.1184 | 4.9394 | 5.6725 | 6.5859 | 7.0655 | 6.3659 | 4.5654 | 3.6318 | 2.7236 | 2.3654 | 1647.976
Sic | PA | Cefalu' | 38°02.1' | 14°01.3' | 16 | 2006÷2022 | 2.7034 | 3.667 | 4.2856 | 5.1726 | 6.0122 | 6.7496 | 7.1861 | 6.4786 | 4.6895 | 3.6995 | 2.9357 | 2.5379 | 1710.016
Sic | PA | Corleone | 37°48.8' | 13°18.1' | 550 | 2006÷2022 | 2.5098 | 3.3933 | 3.9512 | 5.0556 | 6.0447 | 7.0963 | 7.6023 | 6.6387 | 4.7397 | 3.5878 | 2.7482 | 2.3575 | 1698.488
Sic | PA | Palermo | 38°06.9' | 13°21.7' | 14 | 2006÷2022 | 2.7174 | 3.6045 | 4.3798 | 5.2985 | 6.2691 | 7.0321 | 7.3718 | 6.6097 | 4.6869 | 3.6212 | 2.7914 | 2.361 | 1729.288
Sic | PA | Ustica | 38°42.6' | 13°11.6' | 49 | 2006÷2022 | 2.9225 | 3.9662 | 4.6904 | 5.5167 | 6.4319 | 7.0717 | 7.3744 | 6.5762 | 4.9342 | 3.9785 | 2.9225 | 2.5784 | 1796.52
Sic | RG | Modica | 36°51.7' | 14°45.6' | 296 | 2006÷2022 | 3.1557 | 3.9389 | 4.5487 | 5.5757 | 6.6185 | 7.5002 | 7.751 | 6.7012 | 5.0292 | 3.6494 | 2.8565 | 2.8908 | 1834.888
Sic | RG | Ragusa | 36°55.6' | 14°43.7' | 502 | 2006÷2022 | 3.3308 | 4.1747 | 4.6455 | 5.6487 | 6.6554 | 7.5583 | 7.759 | 6.6854 | 5.0864 | 3.7101 | 3.0193 | 2.9964 | 1866.568
Sic | RG | Vittoria | 36°57.1' | 14°31.9' | 168 | 2006÷2022 | 3.2912 | 4.173 | 4.7203 | 5.7816 | 6.7505 | 7.5363 | 7.8505 | 6.9828 | 5.2404 | 3.8412 | 2.9586 | 2.9841 | 1892.44
Sic | SR | Siracusa | 37°03.7' | 15°17.6' | 17 | 2006÷2022 | 3.2252 | 4.327 | 4.7362 | 5.3522 | 6.3941 | 7.1658 | 7.4668 | 6.7197 | 4.9676 | 3.8852 | 3.1425 | 3.0184 | 1839.904
Sic | TP | Alcamo | 37°58.8' | 12°57.8' | 258 | 2006÷2022 | 2.7535 | 3.5992 | 4.2874 | 5.3574 | 6.3774 | 7.267 | 7.6287 | 6.8728 | 4.8787 | 3.6775 | 2.8547 | 2.4939 | 1769.24
Sic | TP | Marsala | 37°47.9' | 12°26.0' | 12 | 2006÷2022 | 3.1214 | 4.063 | 4.708 | 5.5114 | 6.4082 | 7.1342 | 7.3973 | 6.7065 | 5.0556 | 4.0656 | 3.1038 | 2.7315 | 1828.288
Sic | TP | Pantelleria | 36°50.0' | 11°56.7' | 5 | 2006÷2022 | 2.9295 | 3.9776 | 4.6596 | 5.3064 | 6.1125 | 6.8209 | 7.0937 | 6.4275 | 4.7106 | 3.8254 | 3.0976 | 2.6814 | 1756.04
Sic | TP | Trapani | 38°00.9' | 12°30.7' | 3 | 2006÷2022 | 2.9797 | 3.8922 | 4.5258 | 5.4428 | 6.3554 | 7.1526 | 7.3753 | 6.666 | 4.9623 | 3.931 | 3.0166 | 2.6162 | 1795.112
TAA | BZ | Bolzano / Bozen | 46°29.9' | 11°21.2' | 262 | 2006÷2022 | 2.7579 | 4.0392 | 5.0213 | 5.3187 | 5.2325 | 6.0535 | 6.0614 | 5.4349 | 4.7502 | 3.5165 | 2.2361 | 2.1463 | 1600.192
TAA | BZ | Bressanone / Brixen | 46°43.0' | 11°39.3' | 559 | 2006÷2022 | 2.5819 | 3.879 | 4.8787 | 5.0838 | 4.9914 | 5.7323 | 5.7121 | 5.1832 | 4.642 | 3.5429 | 2.2563 | 2.0161 | 1537.096
TAA | BZ | Silandro / Schlanders | 46°37.7' | 10°46.4' | 721 | 2006÷2022 | 2.3285 | 3.5614 | 4.437 | 4.5047 | 3.967 | 4.5848 | 4.7265 | 4.356 | 4.3718 | 3.5006 | 2.2114 | 1.8163 | 1349.92
TAA | BZ | Vipiteno / Sterzing | 46°53.9' | 11°25.8' | 948 | 2006÷2022 | 1.8946 | 2.9867 | 4.0427 | 4.2548 | 3.85 | 4.5918 | 4.7802 | 4.1862 | 3.938 | 3.0782 | 1.8489 | 1.5646 | 1248.632
TAA | TN | Trento | 46°04.1' | 11°07.3' | 194 | 2006÷2022 | 2.7694 | 3.7998 | 4.7925 | 4.8277 | 4.9122 | 5.7693 | 5.8881 | 5.3117 | 4.5918 | 3.4619 | 2.3452 | 2.0592 | 1538.416
Tos | AR | Arezzo | 43°28.0' | 11°53.0' | 296 | 2006÷2022 | 2.0178 | 3.073 | 3.9503 | 4.7265 | 5.1586 | 6.1846 | 6.5727 | 5.9127 | 4.5989 | 3.3114 | 1.9246 | 1.4942 | 1490.808
Tos | AR | Montevarchi | 43°31.4' | 11°34.2' | 144 | 2006÷2022 | 2.0231 | 3.0976 | 3.9072 | 4.6358 | 5.1093 | 6.16 | 6.5569 | 5.8256 | 4.5188 | 3.2683 | 1.943 | 1.3508 | 1474.528
Tos | FI | Firenze | 43°46.4' | 11°15.4' | 50 | 2006÷2022 | 2.083 | 3.0668 | 3.9037 | 4.7177 | 5.1418 | 6.175 | 6.6475 | 5.991 | 4.6094 | 3.2419 | 2.0495 | 1.4194 | 1494.504
Tos | GR | Grosseto | 42°45.6' | 11°06.8' | 10 | 2006÷2022 | 2.5494 | 3.7391 | 4.5311 | 5.3337 | 5.9963 | 6.8552 | 7.2292 | 6.5692 | 5.1251 | 3.6687 | 2.3945 | 2.1428 | 1710.192
Tos | GR | Isola del Giglio (Giglio Castello) | 42°22.0' | 10°54.0' | 405 | 2006÷2022 | 2.4605 | 3.7057 | 4.5162 | 5.4754 | 6.1653 | 6.9362 | 7.1729 | 6.4117 | 5.0424 | 3.527 | 2.2176 | 2.0803 | 1697.168
Tos | GR | Manciano | 42°35.2' | 11°30.9' | 444 | 2006÷2022 | 2.3998 | 3.571 | 4.2733 | 5.2008 | 5.7649 | 6.7179 | 7.1482 | 6.4222 | 4.8963 | 3.5306 | 2.339 | 2.2704 | 1661.616
Tos | GR | Orbetello | 42°26.3' | 11°12.8' | 3 | 2006÷2022 | 2.3434 | 3.5895 | 4.2988 | 5.1682 | 5.8309 | 6.6607 | 7.04 | 6.3413 | 4.9086 | 3.5966 | 2.2924 | 2.105 | 1650.528
Tos | LI | Capraia Isola | 43°02.9' | 9°50.6' | 52 | 2006÷2022 | 2.2713 | 3.373 | 4.422 | 5.2826 | 5.8846 | 6.6642 | 6.7901 | 6.0755 | 4.8453 | 3.3959 | 2.0926 | 1.8022 | 1611.72
Tos | LI | Livorno | 43°33.4' | 10°18.8' | 3 | 2006÷2022 | 2.2044 | 3.3132 | 4.422 | 5.3187 | 6.0456 | 6.8385 | 7.1051 | 6.4002 | 5.0415 | 3.4294 | 2.1102 | 1.7116 | 1643.664
Tos | LI | Piombino | 42°55.4' | 10°31.7' | 21 | 2006÷2022 | 2.3698 | 3.4857 | 4.3657 | 5.2589 | 5.9127 | 6.7082 | 7.0118 | 6.2876 | 4.9465 | 3.5974 | 2.237 | 1.8762 | 1647.008
Tos | LI | Portoferraio | 42°49.0' | 10°19.9' | 4 | 2006÷2022 | 2.2475 | 3.2551 | 4.1809 | 4.9896 | 5.6874 | 6.4319 | 6.7663 | 6.035 | 4.6578 | 3.2974 | 1.9976 | 1.8427 | 1566.048
Tos | LU | Lucca | 43°50.6' | 10°30.2' | 19 | 2006÷2022 | 2.1226 | 3.139 | 4.0102 | 4.7969 | 5.3548 | 6.373 | 6.7751 | 6.0799 | 4.7194 | 3.2534 | 2.0592 | 1.5814 | 1531.64
Tos | LU | Viareggio | 43°52.2' | 10°14.8' | 2 | 2006÷2022 | 2.1058 | 3.1891 | 4.0946 | 5.038 | 5.6681 | 6.5006 | 6.7725 | 6.1239 | 4.825 | 3.2771 | 2.1102 | 1.6007 | 1563.232
Tos | MS | Carrara | 44°04.7' | 10°05.9' | 100 | 2006÷2022 | 2.0398 | 2.9471 | 3.8746 | 4.5637 | 5.1198 | 6.0245 | 6.5446 | 5.801 | 4.4818 | 2.9929 | 1.8691 | 1.481 | 1454.904
Tos | MS | Massa | 44°02.2' | 10°08.5' | 65 | 2006÷2022 | 2.0636 | 3.007 | 3.9626 | 4.6719 | 5.2017 | 6.1556 | 6.6422 | 5.9277 | 4.5945 | 3.0897 | 1.9501 | 1.518 | 1486.76
Tos | PI | Pisa | 43°42.8' | 10°24.0' | 4 | 2006÷2022 | 2.156 | 3.1953 | 4.1413 | 5.0151 | 5.691 | 6.5322 | 6.93 | 6.2357 | 4.8303 | 3.315 | 2.156 | 1.6588 | 1580.304
Tos | PO | Prato | 43°52.9' | 11°05.7' | 61 | 2006÷2022 | 2.0671 | 3.0325 | 3.8887 | 4.7089 | 5.17 | 6.1494 | 6.6044 | 5.9752 | 4.5822 | 3.2393 | 1.9976 | 1.3429 | 1485.792
Tos | PT | Pistoia | 43°56.0' | 10°54.8' | 67 | 2006÷2022 | 2.097 | 3.0932 | 3.9626 | 4.7168 | 5.2114 | 6.2427 | 6.6581 | 6.0324 | 4.6253 | 3.2182 | 1.9853 | 1.3358 | 1498.464
Tos | SI | Montepulciano | 43°05.5' | 11°46.8' | 605 | 2006÷2022 | 2.3487 | 3.3414 | 4.1721 | 4.9694 | 5.6065 | 6.4794 | 6.8587 | 6.2542 | 4.7071 | 3.498 | 2.2502 | 1.9369 | 1597.464
Tos | SI | Siena | 43°19.1' | 11°19.9' | 322 | 2006÷2022 | 2.31 | 3.2085 | 4.0973 | 4.7221 | 5.3231 | 6.2929 | 6.7082 | 6.0465 | 4.6666 | 3.4197 | 2.1639 | 1.7134 | 1544.136
Umb | PG | Città di Castello | 43°27.4' | 12°14.4' | 288 | 2006÷2022 | 1.7987 | 2.8494 | 3.7268 | 4.6182 | 5.0468 | 6.2691 | 6.6176 | 5.933 | 4.437 | 3.0422 | 1.7362 | 1.298 | 1443.64
Umb | PG | Foligno | 42°57.4' | 12°42.3' | 234 | 2006÷2022 | 2.1252 | 3.2754 | 4.0911 | 4.9421 | 5.2906 | 6.3562 | 6.8455 | 6.2533 | 4.7177 | 3.4355 | 2.0636 | 1.6526 | 1555.4
Umb | PG | Gubbio | 43°21.1' | 12°34.7' | 522 | 2006÷2022 | 1.9782 | 2.8266 | 3.6467 | 4.5267 | 5.0406 | 6.3166 | 6.6898 | 6.0086 | 4.3727 | 3.1064 | 1.9017 | 1.4098 | 1457.632
Umb | PG | Norcia | 42°47.7' | 13°05.6' | 604 | 2006÷2022 | 2.2422 | 3.3106 | 4.0058 | 4.5144 | 4.8646 | 6.094 | 6.5296 | 5.9224 | 4.349 | 3.2692 | 2.1806 | 1.8841 | 1497.936
Umb | PG | Perugia | 43°06.8' | 12°23.3' | 493 | 2006÷2022 | 2.2238 | 3.2138 | 4.114 | 4.95 | 5.339 | 6.4231 | 6.835 | 6.1565 | 4.6974 | 3.4866 | 2.1393 | 1.6905 | 1562.264
Umb | PG | Todi | 42°47.0' | 12°24.5' | 400 | 2006÷2022 | 2.2343 | 3.4901 | 4.3217 | 5.0538 | 5.5264 | 6.6229 | 7.0039 | 6.373 | 4.8849 | 3.5094 | 2.1692 | 1.7794 | 1613.656
Umb | TR | Orvieto | 42°43.1' | 12°06.7' | 325 | 2006÷2022 | 2.3126 | 3.4399 | 4.1958 | 5.0609 | 5.5185 | 6.4988 | 6.915 | 6.3606 | 4.8374 | 3.5297 | 2.3399 | 2.083 | 1617.616
Umb | TR | Terni | 42°33.9' | 12°38.9' | 130 | 2006÷2022 | 2.5318 | 3.6115 | 4.3331 | 5.0019 | 5.4226 | 6.5182 | 6.959 | 6.3774 | 4.8488 | 3.7321 | 2.4878 | 2.1419 | 1644.104
VdA | AO | Aosta | 45°44.3' | 7°19.2' | 583 | 2006÷2022 | 2.6136 | 4.0269 | 4.789 | 5.1832 | 5.1225 | 5.9118 | 6.3712 | 5.7895 | 5.0635 | 3.7778 | 2.4983 | 1.9985 | 1617.792
VdA | AO | Saint-Vincent | 45°45.2' | 7°38.8' | 575 | 2006÷2022 | 3.1064 | 4.3938 | 5.0195 | 5.3425 | 5.4058 | 5.9884 | 6.5014 | 5.7957 | 5.1339 | 3.8254 | 2.7852 | 2.2871 | 1691.8
Ven | BL | Belluno | 46°08.4' | 12°12.8' | 383 | 2006÷2022 | 2.3302 | 3.4179 | 4.3032 | 4.5206 | 4.4678 | 5.2756 | 5.5018 | 5.1797 | 4.319 | 3.2287 | 2.0662 | 1.848 | 1414.6
Ven | BL | Cortina d'Ampezzo | 46°32.3' | 12°08.2' | 1211 | 2006÷2022 | 2.4614 | 3.271 | 3.9019 | 3.8746 | 3.4566 | 3.8016 | 3.8113 | 3.5358 | 3.6573 | 3.2446 | 2.1454 | 1.9272 | 1189.32
Ven | BL | Feltre | 46°01.3' | 11°54.3' | 325 | 2006÷2022 | 2.2246 | 3.2463 | 4.2082 | 4.3859 | 4.2874 | 5.0547 | 5.3055 | 4.9764 | 4.1228 | 3.1161 | 1.9677 | 1.8022 | 1361.096
Ven | PD | Padova | 45°24.5' | 11°52.3' | 12 | 2006÷2022 | 1.8198 | 3.1038 | 4.2416 | 4.7819 | 5.1973 | 6.0245 | 6.1934 | 5.5871 | 4.4079 | 3.0193 | 1.826 | 1.371 | 1449.272
Ven | RO | Rovigo | 45°04.3' | 11°47.5' | 7 | 2006÷2022 | 1.5382 | 3.0554 | 4.2654 | 4.8954 | 5.3442 | 6.1873 | 6.4002 | 5.6998 | 4.4352 | 2.9656 | 1.5919 | 1.063 | 1445.136
Ven | TV | Treviso | 45°39.9' | 12°14.7' | 15 | 2006÷2022 | 1.9976 | 3.0853 | 4.1545 | 4.7652 | 5.185 | 5.9893 | 6.2163 | 5.6135 | 4.349 | 3.0219 | 1.8867 | 1.4599 | 1453.936
Ven | VE | Chioggia | 45°13.2' | 12°16.7' | 2 | 2006÷2022 | 1.393 | 2.8002 | 3.9785 | 4.6781 | 5.1322 | 5.9972 | 6.0922 | 5.4736 | 4.239 | 2.7914 | 1.4969 | 1.0666 | 1375.176
Ven | VE | San Donà di Piave | 45°38.0' | 12°33.9' | 3 | 2006÷2022 | 1.9122 | 3.0325 | 4.2222 | 5.0046 | 5.4903 | 6.2902 | 6.3677 | 5.837 | 4.5003 | 3.0448 | 1.8216 | 1.4159 | 1491.16
Ven | VE | Venezia | 45°26.2' | 12°19.6' | 1 | 2006÷2022 | 1.665 | 2.8978 | 4.1554 | 4.8752 | 5.3918 | 6.1917 | 6.2674 | 5.7165 | 4.4906 | 3.0272 | 1.6518 | 1.2382 | 1449.448
Ven | VI | Bassano del Grappa | 45°45.9' | 11°44.2' | 129 | 2006÷2022 | 2.2616 | 3.3009 | 4.2038 | 4.5971 | 4.8567 | 5.6496 | 5.9497 | 5.4683 | 4.2979 | 3.0624 | 2.0222 | 1.826 | 1446.72
Ven | VI | Vicenza | 45°32.9' | 11°32.9' | 39 | 2006÷2022 | 2.0874 | 3.1953 | 4.2583 | 4.7494 | 5.1286 | 5.9277 | 6.2022 | 5.6505 | 4.4299 | 3.1152 | 1.9606 | 1.4995 | 1468.456
Ven | VR | Legnago | 45°11.5' | 11°18.6' | 16 | 2006÷2022 | 1.6386 | 3.0765 | 4.3578 | 4.9262 | 5.4894 | 6.3474 | 6.5868 | 5.8942 | 4.5936 | 3.0694 | 1.6122 | 1.1176 | 1484.12
Ven | VR | Verona | 45°26.6' | 10°59.9' | 59 | 2006÷2022 | 2.0337 | 3.2859 | 4.393 | 4.8224 | 5.2281 | 6.0491 | 6.387 | 5.7059 | 4.5179 | 3.1126 | 1.8999 | 1.5101 | 1490.984

## Province
Ripartizione geografica | Denominazione regione | Denominazione provincia | Sigla provincia
Italia Nord-occidentale | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | AO
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Alessandria | AL
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Asti | AT
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Biella | BI
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Cuneo | CN
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Novara | NO
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Torino | TO
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | VB
Italia Nord-occidentale | Piemonte | Vercelli | VC
Italia Nord-occidentale | Liguria | Genova | GE
Italia Nord-occidentale | Liguria | Imperia | IM
Italia Nord-occidentale | Liguria | La Spezia | SP
Italia Nord-occidentale | Liguria | Savona | SV
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Bergamo | BG
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Brescia | BS
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Como | CO
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Cremona | CR
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Lecco | LC
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Lodi | LO
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Mantova | MN
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Milano | MI
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Monza e della Brianza | MB
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Pavia | PV
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Sondrio | SO
Italia Nord-occidentale | Lombardia | Varese | VA
Italia Nord-orientale | Trentino-Alto Adige | Bolzano/Bozen | BZ
Italia Nord-orientale | Trentino-Alto Adige | Trento | TN
Italia Nord-orientale | Veneto | Belluno | BL
Italia Nord-orientale | Veneto | Padova | PD
Italia Nord-orientale | Veneto | Rovigo | RO
Italia Nord-orientale | Veneto | Treviso | TV
Italia Nord-orientale | Veneto | Venezia | VE
Italia Nord-orientale | Veneto | Verona | VR
Italia Nord-orientale | Veneto | Vicenza | VI
Italia Nord-orientale | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | GO
Italia Nord-orientale | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | PN
Italia Nord-orientale | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | TS
Italia Nord-orientale | Friuli-Venezia Giulia | Udine | UD
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Bologna | BO
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Ferrara | FE
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | FC
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Modena | MO
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Parma | PR
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Piacenza | PC
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Ravenna | RA
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | RE
Italia Nord-orientale | Emilia-Romagna | Rimini | RN
Italia Centrale | Toscana | Arezzo | AR
Italia Centrale | Toscana | Firenze | FI
Italia Centrale | Toscana | Grosseto | GR
Italia Centrale | Toscana | Livorno | LI
Italia Centrale | Toscana | Lucca | LU
Italia Centrale | Toscana | Massa-Carrara | MS
Italia Centrale | Toscana | Pisa | PI
Italia Centrale | Toscana | Pistoia | PT
Italia Centrale | Toscana | Prato | PO
Italia Centrale | Toscana | Siena | SI
Italia Centrale | Umbria | Perugia | PG
Italia Centrale | Umbria | Terni | TR
Italia Centrale | Marche | Ancona | AN
Italia Centrale | Marche | Ascoli Piceno | AP
Italia Centrale | Marche | Fermo | FM
Italia Centrale | Marche | Macerata | MC
Italia Centrale | Marche | Pesaro e Urbino | PU
Italia Centrale | Lazio | Frosinone | FR
Italia Centrale | Lazio | Latina | LT
Italia Centrale | Lazio | Rieti | RI
Italia Centrale | Lazio | Roma | RM
Italia Centrale | Lazio | Viterbo | VT
Italia Meridionale | Abruzzo | Chieti | CH
Italia Meridionale | Abruzzo | L'Aquila | AQ
Italia Meridionale | Abruzzo | Pescara | PE
Italia Meridionale | Abruzzo | Teramo | TE
Italia Meridionale | Molise | Campobasso | CB
Italia Meridionale | Molise | Isernia | IS
Italia Meridionale | Campania | Avellino | AV
Italia Meridionale | Campania | Benevento | BN
Italia Meridionale | Campania | Caserta | CE
Italia Meridionale | Campania | Napoli | NA
Italia Meridionale | Campania | Salerno | SA
Italia Meridionale | Puglia | Bari | BA
Italia Meridionale | Puglia | Barletta-Andria-Trani | BT
Italia Meridionale | Puglia | Brindisi | BR
Italia Meridionale | Puglia | Foggia | FG
Italia Meridionale | Puglia | Lecce | LE
Italia Meridionale | Puglia | Taranto | TA
Italia Meridionale | Basilicata | Matera | MT
Italia Meridionale | Basilicata | Potenza | PZ
Italia Meridionale | Calabria | Catanzaro | CZ
Italia Meridionale | Calabria | Cosenza | CS
Italia Meridionale | Calabria | Crotone | KR
Italia Meridionale | Calabria | Reggio di Calabria | RC
Italia Meridionale | Calabria | Vibo Valentia | VV
Italia Insulare | Sicilia | Agrigento | AG
Italia Insulare | Sicilia | Caltanissetta | CL
Italia Insulare | Sicilia | Catania | CT
Italia Insulare | Sicilia | Enna | EN
Italia Insulare | Sicilia | Messina | ME
Italia Insulare | Sicilia | Palermo | PA
Italia Insulare | Sicilia | Ragusa | RG
Italia Insulare | Sicilia | Siracusa | SR
Italia Insulare | Sicilia | Trapani | TP
Italia Insulare | Sardegna | Cagliari | CA
Italia Insulare | Sardegna | Carbonia-Iglesias | CI
Italia Insulare | Sardegna | Medio Campidano | VS
Italia Insulare | Sardegna | Nuoro | NU
Italia Insulare | Sardegna | Ogliastra | OG
Italia Insulare | Sardegna | Olbia-Tempio | OT
Italia Insulare | Sardegna | Oristano | OR
Italia Insulare | Sardegna | Sassari | SS