## 1TER
CODIGORO (FE) | [12 empty] | altitudine: |  |  | 3 |  | m s.l.m.
zona climatica: |  |  |  | E |  |  |  |  | gradi-giorni: | 2523 |  |  | coordinate: |  |  | 44°50' |  | 12°6'
località: |  | capoluogo | [10 empty] | altitudine: |  |  | 2 |  | m s.l.m.
area climatica: |  |  |  | 3F | [8 empty] | coordinate: |  |  | 44°50' |  | 12°6'
mesi | profilo | [12 empty] | TEMPERATURE MENSILI
1 | 1 | [13 empty] | MIN |  | MAX |  | MED
2 | 1 | [12 empty] | MESE | MED | ESTR | MED | ESTR
3 | 1 | [12 empty] | 1 | -0.7 | -9.6 | 4.9 | 10.6 | 2.1
4 | 2 | [12 empty] | 2 | 1.3 | -5 | 8.6 | 14.8 | 5
5 | 3 | [12 empty] | 3 | 4.1 | -2.8 | 13.1 | 19.4 | 8.6
6 | 3 | [12 empty] | 4 | 8 | 3 | 17.8 | 23.6 | 12.9
7 | 4 | [12 empty] | 5 | 12.6 | 7.8 | 22.5 | 27.8 | 17.6
8 | 4 | [12 empty] | 6 | 16.3 | 11 | 26.7 | 31.6 | 21.5
9 | 3 | [12 empty] | 7 | 18.2 | 13.2 | 28.7 | 32.4 | 23.5
10 | 2 | [12 empty] | 8 | 18.1 | 13.6 | 27.7 | 32.6 | 22.9
11 | 1 | [12 empty] | 9 | 14.9 | 9.2 | 24.2 | 29.2 | 19.6
12 | 1 | [12 empty] | 10 | 9.8 | 3.2 | 18.5 | 24.2 | 14.2
13 | 5 | [12 empty] | 11 | 5.1 | -1.8 | 11.4 | 17.6 | 8.2
MFRED |  | FREDD |  | COMFO |  | CALDO |  | MCALD | [5 empty] | 12 | 0.3 | -5 | 5.7 | 11.8 | 3
5 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Anno | 9 | -9.6 | 17.5 | 32.6 | 13.3
RISC |  | 7 |  | 3 |  | RAFF |  | 2
SOLE E NUVOLE | [5 empty] | VENTO | [6 empty] | PRECIPITAZIONI |  |  |  | UMIDITA'
MESE | ELIOF | RADIAZ | NUVOL | GSER |  | MESE | DIREZ PREV |  | GVEN | V MED | V MAX |  | MESE | PRECIP | GPIOV |  | MESE | UR MIN | UR MAX
1 |  | 5.4 | 7 | 4 |  | 1 | NO | O | 9 | 4.3 | 6.7 |  | 1 | 42 | 7 |  | 1
2 |  | 8.7 | 5 | 6 |  | 2 | NO | NE | 10 | 4.7 | 7.4 |  | 2 | 28 | 5 |  | 2
3 |  | 13.6 | 5 | 7 |  | 3 | NO | NE | 14 | 5 | 7.9 |  | 3 | 31 | 6 |  | 3
4 |  | 17.3 | 5 | 7 |  | 4 | NO | SE | 14 | 5 | 7.8 |  | 4 | 41 | 7 |  | 4
5 |  | 21.2 | 5 | 7 |  | 5 | NO | SO | 18 | 5.5 | 8.6 |  | 5 | 62 | 7 |  | 5
6 |  | 23.1 | 4 | 10 |  | 6 | NO | SO | 13 | 4.8 | 7.5 |  | 6 | 46 | 5 |  | 6
7 |  | 23.3 | 3 | 14 |  | 7 | NO | SO | 13 | 5.1 | 8.2 |  | 7 | 47 | 5 |  | 7
8 |  | 19.8 | 4 | 11 |  | 8 | NO | SO | 14 | 4.6 | 6.8 |  | 8 | 56 | 6 |  | 8
9 |  | 15.1 | 4 | 7 |  | 9 | NO | SO | 10 | 4.4 | 6.6 |  | 9 | 46 | 4 |  | 9
10 |  | 10.1 | 5 | 8 |  | 10 | NO | SE | 8 | 4.2 | 6.4 |  | 10 | 46 | 6 |  | 10
11 |  | 5.9 | 7 | 3 |  | 11 | NO | NE | 13 | 4.9 | 7.8 |  | 11 | 69 | 8 |  | 11
12 |  | 4.1 | 7 | 4 |  | 12 | NO | O | 11 | 4.7 | 7.6 |  | 12 | 44 | 6 |  | 12
Anno |  | 5110 | 5.1 | 88 |  | Anno |  |  | 147 | 4.8 | 8.6 |  | Anno | 558 | 72 |  | Anno
| Temperature |  |  |  | °C | [5 empty] | GSER |  | numero di giorni sereni
| Radiazione giornaliera |  |  |  | MJ/m² | [5 empty] | GVEN |  | numero di giorni ventosi
| Eliofania |  |  |  | ore e decimi di ora | [5 empty] | GPIOV |  | numero di giorni piovosi
| Nuvolosità |  |  |  | decimi di cielo coperto
| Velocità |  |  |  | m/s
| Precipitazioni |  |  |  | mm/mese
| Umidità relativa |  |  |  | %
CODIGORO (FE) | [7 empty] | capoluogo
TEMPERATURE MENSILI
| MIN |  | MAX |  | MED
| MEDIA | ESTR | MEDIA | ESTR
| 0.3 | -5 | 5.7 | 11.8 | 3
1 | -0.7 | -9.6 | 4.9 | 10.6 | 2.1
2 | 1.3 | -5 | 8.6 | 14.8 | 5
3 | 4.1 | -2.8 | 13.1 | 19.4 | 8.6
4 | 8 | 3 | 17.8 | 23.6 | 12.9
5 | 12.6 | 7.8 | 22.5 | 27.8 | 17.6
6 | 16.3 | 11 | 26.7 | 31.6 | 21.5
7 | 18.2 | 13.2 | 28.7 | 32.4 | 23.5
8 | 18.1 | 13.6 | 27.7 | 32.6 | 22.9
9 | 14.9 | 9.2 | 24.2 | 29.2 | 19.6
10 | 9.8 | 3.2 | 18.5 | 24.2 | 14.2
11 | 5.1 | -1.8 | 11.4 | 17.6 | 8.2
12 | 0.3 | -5 | 5.7 | 11.8 | 3
SOLE E NUVOLE
| ELIOF | RADIAZ | NUVOL | GSER
|  | 4.1 | 7 | 4
1 |  | 5.4 | 7 | 4
2 |  | 8.7 | 5 | 6
3 |  | 13.6 | 5 | 7
4 |  | 17.3 | 5 | 7
5 |  | 21.2 | 5 | 7
6 |  | 23.1 | 4 | 10
7 |  | 23.3 | 3 | 14
8 |  | 19.8 | 4 | 11
9 |  | 15.1 | 4 | 7
10 |  | 10.1 | 5 | 8
11 |  | 5.9 | 7 | 3
12 |  | 4.1 | 7 | 4
PRECIPITAZIONI | [9 empty] | UMIDITA'
| PRECIP | GPIOV | [8 empty] | UR MIN | UR MAX
| 44 | 6
1 | 42 | 7 | [7 empty] | 1
2 | 28 | 5 | [7 empty] | 2
3 | 31 | 6 | [7 empty] | 3
4 | 41 | 7 | [7 empty] | 4
5 | 62 | 7 | [7 empty] | 5
6 | 46 | 5 | [7 empty] | 6
7 | 47 | 5 | [7 empty] | 7
8 | 56 | 6 | [7 empty] | 8
9 | 46 | 4 | [7 empty] | 9
10 | 46 | 6 | [7 empty] | 10
11 | 69 | 8 | [7 empty] | 11
12 | 44 | 6 | [7 empty] | 12
CODIGORO (FE) | [7 empty] | capoluogo
SOLE E NUVOLE
| ELIOF | RADIAZ | NUVOL | GSER
1 |  | 5.4 | 7 | 4
2 |  | 8.7 | 5 | 6
3 |  | 13.6 | 5 | 7
4 |  | 17.3 | 5 | 7
5 |  | 21.2 | 5 | 7
6 |  | 23.1 | 4 | 10
7 |  | 23.3 | 3 | 14
8 |  | 19.8 | 4 | 11
9 |  | 15.1 | 4 | 7
10 |  | 10.1 | 5 | 8
11 |  | 5.9 | 7 | 3
12 |  | 4.1 | 7 | 4
|  | VENTO | [8 empty] | PRECIPITAZIONI
| DIREZ | PREV | GVEN | V MED | V MAX | [6 empty] | PRECIP | GPIOV
1 | NO |  | 9 | 4.3 | 6.7 | [5 empty] | 1 | 42 | 7
2 | NO |  | 10 | 4.7 | 7.4 | [5 empty] | 2 | 28 | 5
3 | NO |  | 14 | 5 | 7.9 | [5 empty] | 3 | 31 | 6
4 | NO |  | 14 | 5 | 7.8 | [5 empty] | 4 | 41 | 7
5 | NO |  | 18 | 5.5 | 8.6 | [5 empty] | 5 | 62 | 7
6 | NO |  | 13 | 4.8 | 7.5 | [5 empty] | 6 | 46 | 5
7 | NO |  | 13 | 5.1 | 8.2 | [5 empty] | 7 | 47 | 5
8 | NO |  | 14 | 4.6 | 6.8 | [5 empty] | 8 | 56 | 6
9 | NO |  | 10 | 4.4 | 6.6 | [5 empty] | 9 | 46 | 4
10 | NO |  | 8 | 4.2 | 6.4 | [5 empty] | 10 | 46 | 6
11 | NO |  | 13 | 4.9 | 7.8 | [5 empty] | 11 | 69 | 8
12 | NO |  | 11 | 4.7 | 7.6 | [5 empty] | 12 | 44 | 6
|  | 4.7 | 7.6
| 1 | 4.3 | 6.7
| 2 | 4.7 | 7.4
| 3 | 5 | 7.9
| 4 | 5 | 7.8
| 5 | 5.5 | 8.6
| 6 | 4.8 | 7.5
| 7 | 5.1 | 8.2
| 8 | 4.6 | 6.8
| 9 | 4.4 | 6.6
| 10 | 4.2 | 6.4
| 11 | 4.9 | 7.8
| 12 | 4.7 | 7.6