## 1TER
FERRARA (FE) | [12 empty] | altitudine: |  |  | 9 |  | m s.l.m.
zona climatica: |  |  |  | E |  |  |  |  | gradi-giorni: | 2326 |  |  | coordinate: |  |  | 44°51' |  | 11°37'
località: |  | capoluogo | [10 empty] | altitudine: |  |  | 15 |  | m s.l.m.
area climatica: |  |  |  | 3F | [8 empty] | coordinate: |  |  | 44°50' |  | 11°37'
mesi | profilo | [12 empty] | TEMPERATURE MENSILI
1 | 1 | [13 empty] | MIN |  | MAX |  | MED
2 | 1 | [12 empty] | MESE | MED | ESTR | MED | ESTR
3 | 1 | [12 empty] | 1 | -0.9 | -8 | 4.1 | 10 | 1.6
4 | 2 | [12 empty] | 2 | 0.8 | -6 | 7.4 | 14.1 | 4.1
5 | 3 | [12 empty] | 3 | 4.7 | -1.2 | 12.7 | 19.5 | 8.7
6 | 3 | [12 empty] | 4 | 8.6 | 3.2 | 17.3 | 23.7 | 12.9
7 | 4 | [12 empty] | 5 | 12.8 | 7.6 | 22 | 28.7 | 17.4
8 | 4 | [12 empty] | 6 | 16.5 | 11.6 | 26.4 | 32.3 | 21.5
9 | 3 | [12 empty] | 7 | 18.8 | 14 | 29.1 | 34.6 | 24
10 | 2 | [12 empty] | 8 | 18.6 | 14.2 | 28.5 | 34 | 23.5
11 | 1 | [12 empty] | 9 | 15.4 | 10 | 24.2 | 30.3 | 19.8
12 | 1 | [12 empty] | 10 | 10.4 | 4.4 | 17.6 | 24 | 14
13 | 5 | [12 empty] | 11 | 5.4 | -1.4 | 10.8 | 17 | 8.1
MFRED |  | FREDD |  | COMFO |  | CALDO |  | MCALD | [5 empty] | 12 | 1.1 | -6 | 5.6 | 11.5 | 3.3
5 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | Anno | 9.4 | -8 | 17.1 | 34.6 | 13.2
RISC |  | 7 |  | 3 |  | RAFF |  | 2
SOLE E NUVOLE | [5 empty] | VENTO | [6 empty] | PRECIPITAZIONI |  |  |  | UMIDITA'
MESE | ELIOF | RADIAZ | NUVOL | GSER |  | MESE | DIREZ PREV |  | GVEN | V MED | V MAX |  | MESE | PRECIP | GPIOV |  | MESE | UR MIN | UR MAX
1 |  | 5.6 | 7 | 8 |  | 1 | O | SO | 7 | 3.4 | 5 |  | 1 | 39 | 6 |  | 1
2 |  | 8.8 | 7 | 10 |  | 2 | NE | O | 9 | 3.5 | 5 |  | 2 | 41 | 6 |  | 2
3 |  | 13.6 | 5 | 15 |  | 3 | NE | O | 10 | 3.5 | 5 |  | 3 | 53 | 8 |  | 3
4 |  | 17.4 | 5 | 14 |  | 4 | NE | SO | 12 | 3.6 | 4.9 |  | 4 | 62 | 8 |  | 4
5 |  | 21.1 | 4 | 18 |  | 5 | NE | SO | 11 | 3.5 | 4.7 |  | 5 | 62 | 9 |  | 5
6 |  | 23 | 4 | 19 |  | 6 | NE | SO | 11 | 3.4 | 4.5 |  | 6 | 61 | 7 |  | 6
7 |  | 23.3 | 3 | 22 |  | 7 | NE | SE | 9 | 3.3 | 4.4 |  | 7 | 44 | 4 |  | 7
8 |  | 19.8 | 3 | 22 |  | 8 | NE | O | 7 | 3.1 | 4.2 |  | 8 | 47 | 5 |  | 8
9 |  | 15.1 | 4 | 17 |  | 9 | NE | O | 7 | 3.1 | 4.3 |  | 9 | 56 | 6 |  | 9
10 |  | 10.1 | 6 | 13 |  | 10 | NE | O | 7 | 3.2 | 4.4 |  | 10 | 75 | 8 |  | 10
11 |  | 6 | 8 | 7 |  | 11 | O | NE | 10 | 3.5 | 4.9 |  | 11 | 64 | 8 |  | 11
12 |  | 4.3 | 7 | 7 |  | 12 | O | NE | 11 | 3.5 | 5 |  | 12 | 48 | 7 |  | 12
Anno |  | 5125 | 5.3 | 172 |  | Anno |  |  | 111 | 3.4 | 5 |  | Anno | 652 | 82 |  | Anno
| Temperature |  |  |  | °C | [5 empty] | GSER |  | numero di giorni sereni
| Radiazione giornaliera |  |  |  | MJ/m² | [5 empty] | GVEN |  | numero di giorni ventosi
| Eliofania |  |  |  | ore e decimi di ora | [5 empty] | GPIOV |  | numero di giorni piovosi
| Nuvolosità |  |  |  | decimi di cielo coperto
| Velocità |  |  |  | m/s
| Precipitazioni |  |  |  | mm/mese
| Umidità relativa |  |  |  | %
FERRARA (FE) | [7 empty] | capoluogo
TEMPERATURE MENSILI
| MIN |  | MAX |  | MED
| MEDIA | ESTR | MEDIA | ESTR
| 1.1 | -6 | 5.6 | 11.5 | 3.3
1 | -0.9 | -8 | 4.1 | 10 | 1.6
2 | 0.8 | -6 | 7.4 | 14.1 | 4.1
3 | 4.7 | -1.2 | 12.7 | 19.5 | 8.7
4 | 8.6 | 3.2 | 17.3 | 23.7 | 12.9
5 | 12.8 | 7.6 | 22 | 28.7 | 17.4
6 | 16.5 | 11.6 | 26.4 | 32.3 | 21.5
7 | 18.8 | 14 | 29.1 | 34.6 | 24
8 | 18.6 | 14.2 | 28.5 | 34 | 23.5
9 | 15.4 | 10 | 24.2 | 30.3 | 19.8
10 | 10.4 | 4.4 | 17.6 | 24 | 14
11 | 5.4 | -1.4 | 10.8 | 17 | 8.1
12 | 1.1 | -6 | 5.6 | 11.5 | 3.3
SOLE E NUVOLE
| ELIOF | RADIAZ | NUVOL | GSER
|  | 4.3 | 7 | 7
1 |  | 5.6 | 7 | 8
2 |  | 8.8 | 7 | 10
3 |  | 13.6 | 5 | 15
4 |  | 17.4 | 5 | 14
5 |  | 21.1 | 4 | 18
6 |  | 23 | 4 | 19
7 |  | 23.3 | 3 | 22
8 |  | 19.8 | 3 | 22
9 |  | 15.1 | 4 | 17
10 |  | 10.1 | 6 | 13
11 |  | 6 | 8 | 7
12 |  | 4.3 | 7 | 7
PRECIPITAZIONI | [9 empty] | UMIDITA'
| PRECIP | GPIOV | [8 empty] | UR MIN | UR MAX
| 48 | 7
1 | 39 | 6 | [7 empty] | 1
2 | 41 | 6 | [7 empty] | 2
3 | 53 | 8 | [7 empty] | 3
4 | 62 | 8 | [7 empty] | 4
5 | 62 | 9 | [7 empty] | 5
6 | 61 | 7 | [7 empty] | 6
7 | 44 | 4 | [7 empty] | 7
8 | 47 | 5 | [7 empty] | 8
9 | 56 | 6 | [7 empty] | 9
10 | 75 | 8 | [7 empty] | 10
11 | 64 | 8 | [7 empty] | 11
12 | 48 | 7 | [7 empty] | 12
FERRARA (FE) | [7 empty] | capoluogo
SOLE E NUVOLE
| ELIOF | RADIAZ | NUVOL | GSER
1 |  | 5.6 | 7 | 8
2 |  | 8.8 | 7 | 10
3 |  | 13.6 | 5 | 15
4 |  | 17.4 | 5 | 14
5 |  | 21.1 | 4 | 18
6 |  | 23 | 4 | 19
7 |  | 23.3 | 3 | 22
8 |  | 19.8 | 3 | 22
9 |  | 15.1 | 4 | 17
10 |  | 10.1 | 6 | 13
11 |  | 6 | 8 | 7
12 |  | 4.3 | 7 | 7
|  | VENTO | [8 empty] | PRECIPITAZIONI
| DIREZ | PREV | GVEN | V MED | V MAX | [6 empty] | PRECIP | GPIOV
1 | O |  | 7 | 3.4 | 5 | [5 empty] | 1 | 39 | 6
2 | NE |  | 9 | 3.5 | 5 | [5 empty] | 2 | 41 | 6
3 | NE |  | 10 | 3.5 | 5 | [5 empty] | 3 | 53 | 8
4 | NE |  | 12 | 3.6 | 4.9 | [5 empty] | 4 | 62 | 8
5 | NE |  | 11 | 3.5 | 4.7 | [5 empty] | 5 | 62 | 9
6 | NE |  | 11 | 3.4 | 4.5 | [5 empty] | 6 | 61 | 7
7 | NE |  | 9 | 3.3 | 4.4 | [5 empty] | 7 | 44 | 4
8 | NE |  | 7 | 3.1 | 4.2 | [5 empty] | 8 | 47 | 5
9 | NE |  | 7 | 3.1 | 4.3 | [5 empty] | 9 | 56 | 6
10 | NE |  | 7 | 3.2 | 4.4 | [5 empty] | 10 | 75 | 8
11 | O |  | 10 | 3.5 | 4.9 | [5 empty] | 11 | 64 | 8
12 | O |  | 11 | 3.5 | 5 | [5 empty] | 12 | 48 | 7
|  | 3.5 | 5
| 1 | 3.4 | 5
| 2 | 3.5 | 5
| 3 | 3.5 | 5
| 4 | 3.6 | 4.9
| 5 | 3.5 | 4.7
| 6 | 3.4 | 4.5
| 7 | 3.3 | 4.4
| 8 | 3.1 | 4.2
| 9 | 3.1 | 4.3
| 10 | 3.2 | 4.4
| 11 | 3.5 | 4.9
| 12 | 3.5 | 5